## 开票信息
尊敬的客户：
为了缩短反复核对开票信息的时间，请认真填写下面的开票信息。大部份商品都会因为规格和型号的不同导致价格不同，所以，开票时，有型号区别的，一定需要填写型号；税收分类就是品名*前面填写的，如果没有特殊要求的可以不用填写。
大建安集采业务开票申请表
合同名称 | 购销合同
开票方名称： | 德兴市冬隆供应链中心
受票方名称： | 北京三汇能环科技发展有限公司
纳税人识别号： | 91110106666295220C
地址、电话： | 北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间 010-52892873
开户银行、账号： | 中国建设银行木樨园支行 11050165500000001413
收件联系人、电话及发票邮寄地址： | 北京市丰台区南木樨园路18号金三环 莉 18001317825
商品明细：
税收分类 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 金额（含税） | 税率
详见清单 | [5 empty] | 764091.57
| 价税（13%）合计： | 764091.57 |  |  |  | 764091.57

## 合同
产 品 购 销 合 同
需方:北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  | 合同签定时间：2023年9月23日
供方：德兴市冬隆供应链中心 |  |  | 合同签定地点：北京（扫描件有效）
一.供货产品名称,商标,型号,生产厂家,数量,金额：
商品名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价¥ | 金额/￥
详见清单 | [5 empty] | 764091.57
价税合计： | 764091.57 |  |  |  |  | 764091.57
二.质量要求技术标准:按国家质量标准生产。
三.供方对质量负责的条件和期限;执行包换包修（不包赔经济损失），质保期壹年。
四.交(提)货地点：需方指定地点， 运费由供方负责 （仅限在北京市区域）
五.验收标准,方法及提出异议期限:按国家标准验收,如有问题请于交货后3日内提出。
六.付款方式:发货前付清款项人民币¥764091.57，供方提供13%专票，含运费不含安装。
七.未尽事宜，均按《中华人民共和国民法典》规定执行。
八.解决合同纠纷的方式:首先双方应友好协商解决,若无效,可向当地人民法院提请诉讼。
九.本合同一式两份，双方各执一份，盖章生效。
（以下无正文）
需 方：北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  | 供 方：德兴市冬隆供应链中心
单位名称（章）： |  |  | 单位名称（章）：
单位地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间 |  |  | 单位地址：江西省上饶市德兴市江西金财德云数字产业园0318号 13920211391
税 号：91110106666295220C |  |  | 税 号：91361181MA39RYT64R
开 户 行：北京农村商业银行丰台支行营业部 |  |  | 开户 行：建设银行德兴支行
账 号：0201000103000023429 |  |  | 账 号：36050183025000001647
法定代表人 ：刘柯 |  |  | 法定代表人 ：刘述光
电 话：18001317820 |  |  | 电 话：16673830798

## 清单
类别 | 商品名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价¥ | 金额/￥
真空应用设备 | 滑阀真空泵 | TRP-24三相381v | 五舟 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 环境大厦
制冷空调设备 | 数据交换器 | 邦普LY503B | 欧森纳 | 个 | 1 | 4000 | 4000 | 金三环
制冷空调设备 | 连接线 |  | 欧森纳 | 根 | 1 | 500 | 500 | 金三环
制冷空调设备 | 油滤芯 |  | 创宇 | 个 | 1 | 640 | 640 | 星罗城
制冷空调设备 | 油滤芯 |  | 创宇 | 个 | 1 | 750 | 750 | 星罗城
制冷空调设备 | 压缩机 | CR24K6M-PFZ-10 | 怡合 | 台 | 1 | 4450 | 4450 | 星罗城
其他专用设备 | 树脂 | 001*7 | 绿淼 | 升 | 400 | 18 | 7200 | 隆福大厦
其他专用设备 | 玻璃钢罐 | 2069 | 绿淼 | 个 | 1 | 3500 | 3500 | 隆福大厦
通用设备 | 铝合金过滤网 | 1150*440*21 | 红元加顺 | 个 | 30 | 100 | 3000 | 中石油CPE
通用设备 | 纸框滤网 | 665*815*95 | 红元加顺 | 个 | 12 | 70 | 840 | 中石油苏丹
工业仪表 | 执行器 | SQN31.402A270 | 鸥赫 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 华汇大厦
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW400VC3 | 中科动力 | 台 | 1 | 2238 | 2238 | 兴达三层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW600VC3 | 中科动力 | 台 | 8 | 2634 | 21072 | 兴达三层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW800VC3 | 中科动力 | 台 | 3 | 3885 | 11655 | 兴达三层
化学成分材料 | 橡塑胶水 |  | 桶 |  | 6 | 155 | 930 | 兴达三层
非金属矿物制品 | 橡塑保温板 |  | 禹胜 | 立方米 | 3.66 | 2419.12 | 8853.9792 | 兴达三层
非金属矿物制品 | 橡塑保温管 |  | 禹胜 | 立方米 | 2.25 | 2637.17 | 5933.6325 | 兴达三层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW600VC3 | 中科动力 | 台 | 32 | 2634 | 84288 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW800VC3 | 中科动力 | 台 | 13 | 3885 | 50505 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW500VC3 | 中科动力 | 台 | 2 | 2418 | 4836 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW1000VC3 | 中科动力 | 台 | 2 | 4300 | 8600 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MCW1000VC5 | 中科动力 | 台 | 2 | 4440 | 8880 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 风机盘管 | MSW050F | 中科动力 | 台 | 4 | 23211 | 92844 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 大金空调 | FSSP36CA | 辉创恒业 | 台 | 5 | 6030 | 30150 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 大金空调 | FSSP56CA | 辉创恒业 | 台 | 4 | 6360 | 25440 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 大金空调 | FSSP63CA | 辉创恒业 | 台 | 2 | 6450 | 12900 | 兴达一、二层
制冷空调设备 | 大金空调 | RSQ650CAY | 辉创恒业 | 台 | 1 | 81300 | 81300 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 100mm*3.75mm | 鑫方盛 | 根 | 17 | 480 | 8160 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 80mm*3.75mm | 鑫方盛 | 根 | 22 | 370.5 | 8151 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 65mm*3.75mm | 鑫方盛 | 根 | 9 | 312 | 2808 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 50mm*3.5mm | 鑫方盛 | 根 | 7 | 234 | 1638 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 40mm*3.25mm | 鑫方盛 | 根 | 5 | 173.25 | 866.25 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 32mm*3.25mm | 鑫方盛 | 根 | 37 | 153 | 5661 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 国标 (6m) | 25mm*3.0mm | 鑫方盛 | 根 | 27 | 111.75 | 3017.25 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 利达 热镀锌钢管 (6m) | 20mm*2.5mm | 鑫方盛 | 根 | 95 | 76.8 | 7296 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 国标热镀锌角铁 6m | 50*5/20-20.5kg | 鑫方盛 | 根 | 5 | 286.3 | 1431.5 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 国标热镀锌角铁 6m | 40*4/13-13.5kg | 鑫方盛 | 根 | 5 | 190.62 | 953.1 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 热镀锌角铁 6m | 3#A/7-7.5kg | 鑫方盛 | 根 | 65 | 108.16 | 7030.4 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 京固 锌丝杆 | M8/3m | 鑫方盛 | 根 | 60 | 13.93 | 835.8 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 京固 锌丝杆 | M10/3m | 鑫方盛 | 根 | 25 | 22.28 | 557 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ114mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 26 | 3.315 | 86.19 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ114mm/3mm/30mm | 鑫方盛 | 个 | 26 | 4.23 | 109.98 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ89mm/3mm/30mm | 鑫方盛 | 个 | 34 | 2.595 | 88.23 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ89mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 34 | 2.595 | 88.23 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ76mm/3mm/30mm | 鑫方盛 | 个 | 16 | 2.445 | 39.12 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ76mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 16 | 2.19 | 35.04 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ60mm/3mm/30mm | 鑫方盛 | 个 | 12 | 2.1 | 25.2 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ60mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 12 | 1.89 | 22.68 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ48mm/3mm/25mm | 鑫方盛 | 个 | 8 | 2.025 | 16.2 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ48mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 8 | 1.59 | 12.72 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ43mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 20 | 1.41 | 28.2 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ43mm/3mm/25mm | 鑫方盛 | 个 | 20 | 1.95 | 39 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ34mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 32 | 1.065 | 34.08 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ34mm/3mm/25mm | 鑫方盛 | 个 | 32 | 1.62 | 51.84 | 兴达一、二层
木制品 | 方圆木托 加厚 | φ27mm/27mm | 鑫方盛 | 套 | 160 | 0.885 | 141.6 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 方圆木托卡子 | φ27mm/3mm/25mm | 鑫方盛 | 个 | 160 | 1.77 | 283.2 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 许工 拉爆 分体 | M8 /40mm/1.0mm | 鑫方盛 | 百个 | 8 | 31.56 | 252.48 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 许工 拉爆 分体 | M10 /50mm/1.2mm | 鑫方盛 | 百个 | 2.4 | 60.375 | 144.9 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 京固 GB52 4级 六角螺母 镀锌 | M8 | 鑫方盛 | 百个 | 40 | 5.55 | 222 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 京固 GB52 4级 六角螺母 镀锌 | M10 | 鑫方盛 | 百个 | 8 | 10.71 | 85.68 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 京固 胀栓 膨胀螺栓1.0厚 白锌 | M8/80mm/1.0mm | 鑫方盛 | 百个 | 1.5 | 59.07 | 88.605 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 京固 胀栓 膨胀螺栓 1.2厚 白锌 | M10/95mm | 鑫方盛 | 百个 | 1 | 102.165 | 102.165 | 兴达一、二层
交通运输设备 | 兄弟 吊架减震器 | XHS-1(承载10-20kg) | 鑫方盛 | 台 | 280 | 4.035 | 1129.8 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标弯头90° | DN50 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 12.975 | 25.95 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标弯头90° | DN32 | 鑫方盛 | 个 | 5 | 6.675 | 33.375 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标弯头90° | DN40 | 鑫方盛 | 个 | 6 | 8.46 | 50.76 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标弯头90° | DN25 | 鑫方盛 | 个 | 25 | 4.095 | 102.375 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标弯头90° | DN20 | 鑫方盛 | 个 | 225 | 2.655 | 597.375 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN32*25 | 鑫方盛 | 个 | 12 | 8.94 | 107.28 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN25*20 | 鑫方盛 | 个 | 31 | 5.49 | 170.19 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN32*20 | 鑫方盛 | 个 | 20 | 8.94 | 178.8 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标三通 | DN20 | 鑫方盛 | 个 | 11 | 3.93 | 43.23 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN50*20 | 鑫方盛 | 个 | 8 | 17.025 | 136.2 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标三通 | DN50 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 18.33 | 36.66 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN40*20 | 鑫方盛 | 个 | 10 | 10.95 | 109.5 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN40*25 | 鑫方盛 | 个 | 3 | 10.95 | 32.85 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标三通 | DN25 | 鑫方盛 | 个 | 1 | 5.79 | 5.79 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标三通 | DN32 | 鑫方盛 | 个 | 3 | 9.645 | 28.935 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径三通 | DN40*32 | 鑫方盛 | 个 | 1 | 10.95 | 10.95 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标三通 | DN40 | 鑫方盛 | 个 | 1 | 11.91 | 11.91 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标中大三通 | DN20*25*20 | 鑫方盛 | 个 | 13 | 5.43 | 70.59 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标中大三通 | DN40*50*40 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 17.025 | 34.05 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 焊接偏心大小头 | 114*89 | 鑫方盛 | 个 | 4 | 18.09 | 72.36 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径管箍 | DN32*25 | 鑫方盛 | 个 | 10 | 4.86 | 48.6 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径管箍 | DN40*32 | 鑫方盛 | 个 | 6 | 5.925 | 35.55 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径管箍 | DN25*20 | 鑫方盛 | 个 | 25 | 3.195 | 79.875 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径管箍 | DN50*32 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 9.885 | 19.77 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径管箍 | DN32*20 | 鑫方盛 | 个 | 9 | 4.86 | 43.74 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标变径管箍 | DN50*40 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 9.885 | 19.77 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 焊接偏心大小头 | 89*76 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 11.325 | 22.65 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 焊接偏心大小头 | 76*60 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 10.245 | 20.49 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 焊接偏心大小头 | 57*32 | 鑫方盛 | 个 | 2 | 7.5 | 15 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标管箍 | DN50 | 鑫方盛 | 个 | 8 | 10.71 | 85.68 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标管箍 | DN40 | 鑫方盛 | 个 | 10 | 6.42 | 64.2 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标管箍 | DN32 | 鑫方盛 | 个 | 20 | 5.28 | 105.6 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标管箍 | DN25 | 鑫方盛 | 个 | 25 | 3.36 | 84 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 建支 玛钢国标管箍 | DN20 | 鑫方盛 | 个 | 40 | 2.19 | 87.6 | 兴达一、二层
黑色金属冶炼压延品 | 螺栓 | M8 | 鑫方盛 | 百个 | 10 | 5.85 | 58.5 | 兴达一、二层
电线电缆 | 电线 | RVVP 2*1 | 嘉胜 | 米 | 400 | 8.57 | 3428 | 兴达一、二层
电线电缆 | 电线 | RVV 3*2.5 | 嘉胜 | 米 | 500 | 17.14 | 8570 | 兴达一、二层
电线电缆 | 电线 | YJV 2*6 | 嘉胜 | 米 | 600 | 31.43 | 18858 | 兴达一、二层
电线电缆 | 电线 | YJV 4*70+1 | 嘉胜 | 米 | 200 | 597 | 119400 | 兴达一、二层
化学成分材料 | 橡塑胶水 |  | 桶 |  | 19 | 155 | 2945 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 橡塑保温板 |  | 禹胜 | 立方米 | 14.6 | 2419.12 | 35319.152 | 兴达一、二层
非金属矿物制品 | 橡塑保温管 |  | 禹胜 | 立方米 | 13 | 2637.17 | 34283.21 | 兴达一、二层
| 价税（13%）合计： | 0 |  |  |  |  | 764091.5687