空调运行人员工作明细

- 资质要求

持有合格的空调运行操作证、健康证；年龄25-45岁；性别：男

人数：4名；工作时间：8：30-20：00；20：00-次日8：30，24小时运行

- 值机运行

- 夏季5-9月，依据中心供冷需求启、停约克制冷机及附属设备

- 冬季11-次年3月保障供暖设备设施运行正常

- 日常工作

- 对污水泵房、化粪池、各水箱进行巡视检查

- 隔油池操作间进行巡检清理除渣箱残渣

- 对生活热水罐、循环水泵设施设备进行巡检

- 对供暖、供冷设备设施进行巡检

- 制冷季对制冷机定时巡查抄表记录

- 供暖季对供热温度进行设定管控巡查

- 依据制冷机冷却水检测结果，进行排水、补水

- 定期工作

- 对中心23-B2各层新风机房进行设备设施巡检

- 巡检测试外围污水提升泵运行情况

- 雨季对大厦各平台雨水地漏进行定期检查清理

- 填写设备设施相关巡检、运行记录

- 定期对设备间、机房、泵房进行环境卫生清扫

五、专项工作

- 4月、10月季节交替时期，对设备设施供暖、供冷阀门进行转换

- 对公区空调盘管控制面板进行换季转换并设定温度

六、知识技能

- 熟知中心生活水、空调水管线系统及各层水路阀门位置

- 有一定的楼宇控制系统的相关知识及操作技能

七、突发事件

- 处理突发水管线漏水，关闭相应阀门，采取临时措施堵漏

八、领导分派的其它临时性工作