合同能源管理项目深化设计要求

| 序号 | 建设内容 |  |  | 解决方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气锅炉循环系统 |  |  | 更换为低温热泵 | 品牌、选型、数量、布置、管路、荷载、电源、过路方案、噪音控制等 |
| 2 | 生活热水系统 |  |  | 更换为空气能热泵 |  |
| 3 | 空调 系统 | 冷水机组 |  | 更换2台原有机组 | 选型、品牌、数量、电源等 |
|  |  | 空调水系统 |  | 提供改造、维修维护方案 | 涉及的主要设备、管道及其他所有相关系统 |
|  |  | 末端 |  |  |  |
|  |  | 新风 |  |  |  |
|  |  | 冷却水系统 |  |  |  |
|  |  | 板式换热器 |  |  |  |
|  |  | 温控器 |  |  |  |
|  |  | 温控阀 |  |  |  |
|  |  | 管道 |  |  |  |
| 4 | 内儿楼太阳能热水系统 |  |  | 增加自动切换装置 | 提高使用体验 |
| 5 | 辅助 节能 措施 |  | 照明系统 | 节能改造 | 保证临床使用要求 |
|  |  |  | 窗户及幕墙玻璃 | 节能改造 | 保证临床使用要求 |
|  |  |  | 分体式空调 | 增加集中运维装置 | 运营中心集中监管 |
| 6 | 急诊及手术室冷热源 |  |  | 全部更新 | 品牌、选型、数量、布置、管路、电源等 |
| 7 | 能源 管理 综合 服务 平台 | 能源管理 |  | 实现能源管理精细化 | 自动采集、实时展现、功能模块、管理颗粒度及统计指标等 |
|  |  | 安全管理 |  | 设备安全及环境安全 | 安全管理可视化 |
|  |  | 运维管理 |  | 运行状态记录、设备全周期档案、人工巡检移动化等 | 运维数据实时展现，人工巡检与机器采集相互验证、异常及时报警 |
|  |  | 服务管理 |  | 人员技术档案、报修系统、房产管理等、 | 补全OA及HRP未涉的后勤管理独有功能 |
|  |  | 接入其他系统 |  | 具有集成其他系统能力 | 如安保、医废、物流、保洁等系统免费接入 |
| 8 | 人员 安排 | 编制人员 |  |  | 填能否安排 |
|  |  | 合同制人员 |  |  | 填安排人数，原人数包含氧站运维工作 |
| 9 | 商务 条款 | 基价 |  | 710万 | 暂定710万 |
|  |  | 期限 |  | 10年 | 暂定10年 |
|  |  | 增长率 |  | 按各自进货渠道、系统安装等综合考虑 | 自行核算 |
|  |  | 支付方式 |  | 按月支付 |  |
|  |  | 其他 |  |  | 全合同能源管理 |
| 10 | 电梯 | 维修保养 |  | 日常保养 | 不含故障维修 |
|  |  | 人员 |  | 5人 | 原有电梯工 |
| 11 | 标准化机房 |  |  | 标准化空调机房 |  |
| 12 | 运营 管理 中心 | 位置 |  | 锅炉房 |  |
|  |  | 大屏 |  | 提供尺寸、数量，安装位置 | 设计展示墙 |
|  |  | 控制台 |  | 提供控制台位数、电脑数量等 |  |
|  |  | 其他 |  | 室内设计与装修 |  |
| 13 | 改造工期 |  |  | 1年 |  |
| 14 | 建设目标 |  |  | 省内示范或典型安全 | 至少创建省级 |
| 15 | 氧站运行 |  |  | 能否承担 | 不能承担，请提供处理方案 |
| 16 | 其他事项 |  |  | 提供自有产品及其他需求说明情况 |  |