## 1
冷水机组及多联分体空调设备信息统计表
序号 | 项目部 | 线路 | 车站 | 设备分类（风冷、水冷、蒸发冷、磁悬浮） | 规格型号 | 生产厂家 | 数量(台) | 冷量(kw) | 额定功率(kw) | 额定电压 | 额定频率 | 制冷剂 | 制冷剂充注量（kg） | 安装使用时间(年) | 其他铭牌参数 | 压缩机型号 | 压缩机数量 | 蒸发器数量 | 蒸发器安全阀数量 | 冷凝器数量 | 泠凝器安全阀数量 | 铭牌照片 | 机组照片
1 | 1 | 亦 | 宋家庄 | 水冷 | 30HXC400B | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 2 | 1392 | 279 | 380 | 50 | R134a | 256 | 2010 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 4
2 | 1 | 亦 | 宋家庄 | 水冷 | 30HXC165B | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 1 | 574 | 122 | 380 | 50 | R134a | 102 | 2010 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2

## VRV
| 线路 | 室内机 | 室外机 | 一拖一 | 品牌
1 | 5 | 239 | 43 |  | 东芝31 | 大金12
| 7 | 429 | 95 |  | 约克
| 亦庄 | 317 | 74 | 76 | 海尔
2 | 1 | 251 | 43 |  | 大金
| 八通 | 336 | 39 |  | 大金
| S1 | 283 | 22 |  | 美意 |  |  | 171
3 | 2 | 247 | 65 |  | 特灵5 | 大金60
| 13 | 416 | 78 |  | 大金
4 | 10 | 737 | 83 |  | 格力64 | 大18 | 东芝1 | 33 | 19
5 | 15 | 347 | 83 |  | 东芝 |  |  | 2 | 33
6 | 9 | 448 | 56 |  | 美的8 | 海尔48 |  | 133
| 房山 | 551 | 88 |  | 海尔 |  |  | 32
7 | 8 | 660 | 77 |  | 开利21 | 美的5 | 格力45 | 42
| 昌平 | 449 | 42 |  | 海尔 |  |  | 73
8 | 6 | 380 | 70 |  | 特灵96 | 约克13 |  | 103
|  | 6090 | 958
39
-6

## 冷机品牌数量
螺杆式冷机 | 天加 | 顿汉 | 开利 | 盾安 | 申菱 | 大金 | 海尔 | 羿歌 | 新晃 | 同方 | 麦克韦尔 | 北空 | 约克 | 克莱门特 | 乐金 | VRV | 东芝 | 大金 | 约克 | 海尔 | 美意 | 美的 | 开利 | 格力 | 特灵
第一项目部 | 32 | 76 | 18 | 26 | 19 | [9 empty] | VRV: 第一项目部; 东芝: 31; 大金: 12; 约克: 95; 海尔: 74
合计 | 32 | 76 | 18 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合计 | 31 | 12 | 95 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0