## 电锅炉
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 除污器清洗 | DN100 | 84 | 套
2 | 锅炉本体及加热管除垢 | 360KW | 1 | 套
3 |  | 240KW | 4 | 套
4 |  | 480KW | 2 | 套
5 |  | 300KW | 1 | 套
6 |  | 126KW | 1 | 套
7 |  | 540KW | 1 | 套
8 |  | 120KW | 1 | 套
9 |  | 500KW | 1 | 套
10 | 软化水树脂更换 |  | 12 | 台
11 | 水泵检修保养 |  | 60 | 台