## 冷却塔修复报价单
更换软连接报价单
项目名称 | 北京首华物业管理有限公司国创物业处北奥项目部 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京朝阳朝阳区科荟路33号 |  |  | 客服电话 | 400-636-7337 18001317827
联系人 | 苏总 |  |  | 项目单号 | NHY-20231125-W-05-01-018
联系电话 | 18701223343 |  |  | 销售代表 | 周红梅 13311312509
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 机房热泵机组及附属设备检测维护 | / | / | 套 | 1 | /
2 | 地板采暖系统检测维护 | / | / | 套 | 1 | /
机组现状 | 1号塔168米供水管软连接管漏水.
处理方案 | 更换软连接（长度675毫米）。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 材料/配件 | 金属 软连接 | 80 | 个 | 1 | 380 | 380
|  | 螺栓 | / | 套 | 16 | 3 | 48
|  | 保温管 | 85 | 米 | 2 | 30 | 60
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 488
|  | 税金 |  |  |  | 13% | 63.44
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 551.44
2 | 技术服务 | 更换 软连接 | / | 个 | 2 | 350 | 700
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 700
|  | 税金 |  |  |  | 6% | 42
|  | 价税小计 |  |  |  |  | 742
3 | 价税合计 |  |  | 1293.44 |  |  | 1293.44
备注：其他费用另计。
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人
普通发 |  |  |  |  | 详细地址
增值税发票 |  | 提供一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话
发票单位 |  |  |  |  | 传真号码
签字盖章（客户）

## 销售低价
成本清单
项目名称 | 晓月广场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区杜家坎环岛东北角 |  |  | 客服电话 | 400-636-7337 18001317827
联系人 | 金钊 |  |  | 项目单号 | NHY-20230911-W-01-01-001
联系电话 | 13910393303 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 冷却塔 | 广州览讯 | 1600m³/h | 台 | 3 | 2013-03-30
机组现状 | 三个冷却塔，运行期间多处出现漏水点。
处理方案 | 底盘整体修补。
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 收制冷剂 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 拆装压缩机 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 氟系统清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换冷冻油服务费、调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 真空锅炉年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 台 | 100 | 0
| 交通、运输 |  | 外地 | 0 | 单程 | 2 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 25 | 0
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
| 交付价税合计 | [5 empty] | 0
采购 | 采购/外协 | 压缩机维修 |  | 0 | 台 | 15000 | 0
|  | 货拉拉 |  | 0 | 趟 | 300 | 0
|  | 冷却塔修复漏水 | 0 | 3 | 台 | 44700 | 134100 | 外协，含税
|  | 传感器 |  | 0 | 个 | 100 | 0
|  | 内置油过滤器 | / | 0 | 个 | 260 | 0
|  | 干燥过滤器 | D48 | 0 | 个 | 45 | 0
|  | 高发 | ZXQ-81H3M3 | 0 | 台 | 76000 | 0
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0 | 外包
|  | 运费 |  | 0 | 吨 | 200 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 134100
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 134100
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 6705
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 17433
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 151533 | 0.76147
销售 | 合同金额 |  |  | 1 | 个 |  | 199000
机 组 概 况 设备名称: 销售部运营提成; 机 组 概 况 生产日期: 50%; 机 组 概 况 备注: 23733.5 | 11.93%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 20%; 机 组 概 况 备注: 9493.4 | 4.771%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 30%; 机 组 概 况 备注: 14240.1 | 7.156%
| 含税小计 | [5 empty] | 47467
备注：
Note on E14: =人*天*台
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E26: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E28: 施工天数*施工人数
Note on E29: 施工天数*施工人数
Note on G45: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m