## 1项目部-亦庄线-宋家庄站
（1项目部-亦庄线-宋家庄站）冷水机组及多联分体空调设备信息统计表
序号 | 项目部 | 线路 | 车站 | 设备分类（风冷、水冷、蒸发冷、磁悬浮） | 规格型号 | 生产厂家 | 数量(台) | 冷量(kw) | 额定功率(kw) | 额定电压 | 额定频率 | 制冷剂 | 制冷剂充注量（kg） | 安装使用时间(年) | 其他铭牌参数 | 压缩机型号 | 压缩机数量 | 蒸发器数量 | 蒸发器安全阀数量 | 冷凝器数量 | 泠凝器安全阀数量 | 铭牌照片 | 机组照片
1 | 1 | 亦庄线 | 宋家庄 | 水冷 | 30HXC400B | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 2 | 1392 | 279 | 380 | 50 | R134a | 256 | 2010 |  |  | 4 | 1 | 0 | 1 | 4
2 | 1 | 亦庄线 | 宋家庄 | 水冷 | 30HXC165B | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 1 | 574 | 122 | 380 | 50 | R134a | 102 | 2010 |  |  | 2 | 1 | 0 | 1 | 2
3 | 1 | 亦庄线 | 宋家庄 | 多联分体空调 | KMR-400W/D532B | 海尔集团 | 1 | 40 | 11.4 | 380 | 50 | R410a | 16 | 2010 |  | ANB52FKEMT、BN65YFHMT | 2
4 | 1 | 亦庄线 | 宋家庄 | 多联分体空调 | KMR-280W/D532B | 海尔集团 | 1 | 28 | 7.36 | 380 | 50 | R410a | 11 | 2010 |  | ANB52FKEMT | 1
5 | 1 | 亦庄线 | 宋家庄 | 多联分体空调 | KMR-450W/D532B | 海尔集团 | 1 | 45 | 13.4 | 380 | 50 | R410a | 14.5 | 2010 |  | ANB52FKEMT、BN65YFHMT | 2
6 | 1 | 亦庄线 | 宋家庄 | 多联分体空调 | KFR-71Q/620A | 海尔集团 | 1 | 7.1 | 2.7 | 220 | 50 | R22 | 1.7 | 2010 |  | LH45VBAC | 1