## 报价单
报价单
业主单位 | 北京祥云兴隆农业科技发展有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京峻林节能科技有限公司
项目地址 | 北京市昌平区小汤山农业科技示范园西区19号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 周明建经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20231017-L-01-01-049
联系电话 | 18117612973 |  |  | 业务负责人 | 赵兴华 18001317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术负责人 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水冷螺杆机 | 维克 | VWSF15011NNA | 台 | 1 | 2017年5月 | /
现状 | 1、一台维克机组油压低报故障；
方案 | 1.维克机组添加冷冻油，更换温度传感器个；
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 服务 | 技术服务 |  | 1 | 台 | 1000 | 1000 | 维克/格力
| 不含税小计 | [5 empty] | 1000
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 10
| 价税小计 | [5 empty] | 1010
2 | 配件/材料 | 冷冻油 | 320 | 1 | 桶 | 2100 | 2100 | 维克
|  | 温度传感器 |  | 1 | 个 | 150 | 150 | 维克
| 不含税小计 | [5 empty] | 2250
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 22.5
| 价税小计 | [5 empty] | 2272.5
3 | 价税总计 |  | 3282.5 |  |  |  | 3282.5
备注：1、报价外的项目另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：

## 成本预算表
成本清单
业主单位 | 北京祥云兴隆农业科技发展有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市昌平区小汤山农业科技示范园西区19号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 周明建经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20231017-L-01-01-049
联系电话 | 18117612973 |  |  | 业务负责人 | 赵兴华 18001317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术负责人 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 水冷螺杆机 | 维克 | VWSF15011NNA | 台 | 1 | 2017年5月 | /
2 | 冷却泵 | / | 75KW | 台 | 1 | /
3 | 冷冻泵 | / | 55KW | 台 | 2 | /
现状 | 1、一台维克机组油压低报故障； 2、2号格力机组压缩机头线圈坏了轴承异响，需要用库房备用机头； 3、库房备用机头轴承异响，运行高压，需要维修。
方案 | 1.维克机组添加冷冻油，更换温度传感器个； 2.库房备用压缩机轴承更换，高压处理； 3、2号机组收制冷剂，拆装压缩机，压缩机换油。
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 收制冷剂 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 拆装压缩机 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 氟系统清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换冷冻油服务费、调试 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 喷淋清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 真空锅炉年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 台 | 100 | 0
| 交通、运输 |  | 外地 | 0 | 单程 | 2 | 0
| 交通费 |  |  | 2 | 单程 | 25 | 50
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 1 | 天 | 30 | 30
| 不含税价小计 | [5 empty] | 360
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 360
| 不含税价小计 | [5 empty] | 720
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 3.6
| 交付价税合计 | [5 empty] | 723.6
采购 | 采购/外协 | 压缩机维修 |  | 0 | 台 | 15000 | 0 | 外协，不含税
|  | 货拉拉 |  | 0 | 趟 | 300 | 0
|  | 冷冻油 | 320 | 1 | 桶 | 1968 | 1968 | 19.8升/桶
|  | 传感器 |  | 1 | 个 | 100 | 100
|  | 内置油过滤器 | / | 0 | 个 | 260 | 0
|  | 干燥过滤器 | D48 | 0 | 个 | 45 | 0
|  | 高发 | ZXQ-81H3M3 | 0 | 台 | 76000 | 0
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0 | 外包
|  | 运费 |  | 0 | 吨 | 200 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 2068
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2068
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 103.4
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 268.84
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 2336.84 | 0.64876
销售 | 合同金额 |  |  | 1 | 个 |  | 3602
机 组 概 况 设备名称: 销售部运营提成; 机 组 概 况 生产日期: 50%; 机 组 概 况 备注: 270.78 | 7.517%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 20%; 机 组 概 况 备注: 108.312 | 3.007%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 30%; 机 组 概 况 备注: 162.468 | 4.51%
| 含税小计 | [5 empty] | 541.56
备注：
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E23: =人*天*台
Note on E24: =人*天*台
Note on E28: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E30: 施工天数*施工人数
Note on E31: 施工天数*施工人数
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m