## 项目简介
项目简介
项目名称 | 玉泉商业中心 |  |  | 服务方 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区玉泉路玉泉商业中心 |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
联系人 |  |  |  | 方案编号 | NHYW-20231227-L-01-001
联系电话 |  |  |  | 销售代表 | 徐利斌 18911280030
邮箱 |  |  |  | 技术支持
设 备 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号参数 | 数量 | 单位 | 出厂日期 | 备注
1 | 水冷离心式冷水机组 | 约克 | 制冷量2286kw | 3 | 台 | 2013-06-01
2 | 冷却塔 | 今日 | 功率15kw*3 | 1 | 台 | 2013-06-02
3 | 冷却水泵 | 广州白云 | 流量468m³/h，扬程25m，功率55kw | 3 | 台 | 2013-04-03
4 | 冷冻水泵 | 广州白云 | 流量392m³/h，扬程30m，功率55kw | 3 | 台 | 2013-04-04
5 | 补水泵 | 广州白云 | 流量1.4m³/h，扬程38m，功率1.1kw | 2 | 台 | 2013-04-09
6 | 全自动软水器 | / | / | 1 | 套 | 2013-05-10 | 双罐单阀
7 | 软化水箱 | / | 2.5m*1m*2m | 1 | 台 | /
8 | 集分水器 | / | D600*4800 | 2 | 台 | /
9 | 真空脱气机 | / | / | 4 | 台 | /
10 | 板式换热器 | / | / | 1 | 台 | /
11 | 冷却水泵 | 南方泵业 | 流量300m³/h，扬程18m，功率22kw | 1 | 台 | / | 板换配套
12 | 冷冻水泵 | 南方泵业 | 流量200m³/h，扬程25m，功率22kw | 1 | 台 | / | 板换配套
13 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量15000m³/h，冷量158kw，热量170kw，功率7.5kw | 2 | 台 | 2012-06-09 | 3F
14 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量28000m³/h，冷量294kw，热量316kw，功率11kw | 2 | 台 | 2012-06-10 | 2F+1F
15 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量30000m³/h，冷量315kw，热量339kw，功率11kw | 2 | 台 | 2012-06-11 | 2F+1F
16 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量25000m³/h，冷量158kw，热量170kw，功率15+7.5kw | 2 | 台 | 2012-06-12 | B1
17 | 组合式空调机组 | 德州亚太 | 风量20000m³/h，冷量126kw，热量136kw，功率11+5.5kw | 2 | 台 | 2012-06-13 | B1
18 | 吊顶式空调机柜 | 德州亚太 | / | 44 | 台 | 2012-06-14 | 8+7+11+18
19 | 风机盘管 | 德州亚太 | / | 238 | 台 | 2012-06-15 | 36+58+54+90
20 | 通风管道 | / | / | 25000 | 平方米 | 2012-06-16
项目简介 | 1、中央空调使用面积约30000㎡，主要为商场；