关于东方科技园暖通改造工程更换品牌的说明

由我公司承接的东方科技园1A303、304、305、306室空调改造工程由于施工工期紧，原指定风机盘管品牌加工采购周期长，不能满足工期要求，现由原来的格瑞德/亚太/科瑞特，更换为南京国睿博拉贝尔品牌。

此品牌是中加合资，具有体积小、效率高、噪音低、能耗低等特点，此品牌机器结构紧凑、坚固耐用、盘管采用优质镀锌机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型，无焊缝、焊点。符合防火规范的保温材料整体连接于水盘，风盘运行平稳，检修方便，相对于指定品牌既能满足质量要求又能满足工期要求。

北京三汇能环科技发展有限公司

2021年8月27日