## 成本分析表
直燃机检漏溶液再生销售成本清单
业主单位 | 北京科宏投资海淀办公楼 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京海淀温泉镇扬家庄南路9号 |  |  | 报修电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 李总 |  |  | 报价编号 | NHY-20221105-W-01-01-001
联系电话 |  |  |  | 客服电话 | 18001317823 18001317827
微信/邮箱 |  |  |  | 负责人 | 徐利斌 18911280030
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 直燃机 | 三洋 | DG-11H | 1 | 台 | 2007-08-01 | 制冷/热量：352/294KW
现状 | 1、直燃机卫生热水没有利用； 2、直燃机气密性不良； 3、制冷效果差。
方案 | 1、整机检漏、补漏； 2、机组吸收器、冷凝器、蒸发器清洗预膜； 3、溴化锂机组内腔清洗及溶液再生； 4、溴化锂溶液补充； 5、更换真空隔膜阀膜片； 6、卫生热水与取暖换热器改造； 7、冷却塔检修与清洗； 8、水泵检修； 9、直燃机机房进风通道改造。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付部门成本 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0.5 | 天 | 280 | 140
| 检漏、补漏 |  | DG-11H | 4 | 天 | 280 | 1120
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 3 | 天 | 280 | 840
| 更换铜管 |  |  | 0 | 根 | 20 | 0
| 卫生热水与取暖换热器改造 |  | DG-11H | 6 | 天 | 280 | 1680
| 高低温热交换器清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | DG-11H | 6 | 天 | 280 | 1680
| 蒸发器清洗、预膜 |  |  | 4 | 天 | 280 | 1120
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 真空阀片 |  | DG-25 | 6 | 个 | 80 | 480
| 高发视镜 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 机组调试 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 水泵与冷却塔检修与清洗 |  |  | 4 | 天 | 280 | 1120
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 1 | 台/年 | 4500 | 4500
| 冷却塔年度保养技术服务 |  |  | 1 | 台/年 | 2000 | 2000
| 水泵年度保养技术服务 |  |  | 4 | 台/年 | 500 | 2000
| 工具及辅材 |  |  | 1 | 台 | 100 | 100
| 交通、运输 |  | 外地 | 0 | 单程 | 2 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 公共交通 | 2 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 10.5 | 天 | 60 | 630
| 氮气 |  | 100% | 2 | 瓶 | 200 | 400
| 不含税价小计 | [5 empty] | 18090
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 1085.4
| 包干费价税合计 | [5 empty] | 19175.4
| 其他 |  | 交付入库价税合计*20% |  |  |  | 3835.08
| 交付成本合计 | [5 empty] | 23010.48
采购部门成本 | 采购 | 吸收器紫铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | 51.1611 | 0 | 光管
|  | 蒸发器紫铜管 | Ф16*0.75*4654 | 0 | 根 | 143.7712 | 0 | 麻面管
|  | 冷凝器紫铜管 | Ф16*0.6*4654 | 0 | 项 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
|  | 无缝钢管等 | DN 100 | 6 | 米 | 78 | 468
|  | 铝合金风口 | 900*500 | 1 | 个 | 130 | 130
|  | 管道蝶阀 | DN 100 | 2 | 个 | 188 | 376
|  | 隔膜阀膜片 | DG-25 | 6 | 片 | 80 | 400
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 5 | 包 | 250 | 1250
|  | 溴化锂溶液 | 50% | 0.1 | 吨 | 100000 | 10000
|  | 钼酸锂溶液 | 20% | 2 | 公斤 | 400 | 800
|  | 辛醇 | 99.5%% | 2 | 升 | 50 | 100
|  | 氮气 | 100% | 2 | 瓶 | 200 | 400
|  | 水处理 |  | 1 | 项 | 8000 | 8000
|  | 运费 |  | 1 | 项 | 200 | 200
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 22124
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 44248
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 5752.24
| 价税合计 | [5 empty] | 50000.24
管理费用 | 交付管理 |  |  |  |  | 100% | 23010.48
| 采购管理 |  |  |  |  | 1% | 500.0024
| 不含税价小计 | [5 empty] | 23510.4824
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 1410.6289
| 价税合计 | [5 empty] | 24921.1113
| 其他 |  | （交付成本+采购成本+管理成本）*3% |  |  | 3% | 2822.9025
| 管理费用合计 | [5 empty] | 27744.0139
出库价总计 |  | 交付成本+采购成本+管理费用 |  |  |  |  | 96919.6539
销售费用 | 交付管理 |  |  |  |  | 20% | 4602.096
| 采购管理 |  |  |  |  | 1% | 500.0024
| 不含税价小计 | [5 empty] | 5102.0984
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 306.1259
| 价税小计 | [5 empty] | 5408.2243
| 其他 | 出库总价*1% |  |  |  | 1% | 969.1965
| 销售费用合计 | [5 empty] | 6377.4208
销售底价 |  |  |  | 出库价+销售费用 |  |  | 103297.0747
备注：其他费用另计。
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天
Note on E19: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E26: =人*天*台
Note on E32: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E34: 施工天数*施工人数
Note on E35: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G44: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G57: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H68: 交付成本+采购成本+管理成本
Note on H76: 出库价+销售费用