## Sheet1
离心机年度保养技术报价
业主单位 | 明珠商场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市西城区西单 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 王欧总 |  |  | 报价编号 | NHY-20230307-L-01-01-049
联系电话 | 13671349729 |  |  | 业务负责人 | 赵兴华 18001317823
微信/邮箱 |  |  |  | 技术负责人 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 离心机 | 开利 | / | 台 | 4 | 1996年 | /
2 | 冷却泵 | / | 75KW | 台 | 1 | /
3 | 冷冻泵 | / | 55KW | 台 | 2 | /
现状 | 1.1#和4#机组运行正常； 2.2#机2022年未能启动成功； 3.3#机导叶执行器损坏，一个温度传感器损坏； 4.两台55千瓦冷冻泵不能启动； 5.一台75千瓦冷却泵不能启动。
方案 | 1.4台机组年度保养； 2.2#机组检查； 3.3#机更换导叶执行器； 4.3#机更换温度传感器； 5.两台冷冻泵拆检； 6.一台冷却泵拆检；
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 技 术 服 务 | 离心机年度保养 |  | 4 | 台/年 | 7500 | 30000
|  | 冷凝器清洗 |  | 0 | 台/年 | 5000 | 0
|  | 2#机检查 |  | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 具体维修换件另计
|  | 冷冻泵检修 | 55KW | 2 | 台 | 1000 | 2000
|  | 冷却泵检修 | 75KW | 1 | 台 | 1000 | 1000
| 不含税小计 | [5 empty] | 36000
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 2160
| 价税小计 | [5 empty] | 38160
2 | 配件/材料 | 冷冻油 |  | 8 | 桶 | 3248.7 | 25989.6
|  | 过滤器 |  | 4 | 个 | 260 | 1040
|  | 油回收过滤器 |  | 4 | 个 | 358.8 | 1435.2
|  | 冷媒过滤器 |  | 4 | 个 | 156 | 624
|  | 油过滤器 |  | 2 | 个 | 387.4 | 774.8
|  | 温度传感器 |  | 1 | 个 | 175.5 | 175.5
|  | 导叶执行器 |  | 1 | 台 | 16380 | 16380
| 不含税小计 | [5 empty] | 46419.1
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 6034.483
| 价税小计 | [5 empty] | 52453.583
3 | 价税总计 |  | 90613.583 |  |  |  | 90613.583
备注：1、报价外的项目另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：