## Sheet1
材料名称 | 规格 | 单位 | 使用数量 | 单价
铜闸阀 | 20 | 个 | 26
排气阀 | 20 | 个 | 2
铜过滤器 | 20 | 个 | 11
电动二通阀 | 20 | 个 | 11
不锈钢软接 | 20 | 个 | 22
涡轮蝶阀 | 100 | 个 | 6
涡轮蝶阀 | 80 | 个 | 2
平衡阀 | 100 | 个 | 1
铜闸阀 |  | 个 | 4
铜闸阀 | 32 | 个 | 1
桥架 | 100*100*1.2 | 米 | 120
JDG穿线管 | 20 | 根 | 25
编织线 |  | 根 | 100
螺丝 | M8 | 套 | 200
电线 | BV2.5 | 盘 | 3
电线 | RVVP7*1.5 | 米 | 100
无缝管 | 159*4.5 | 米 | 302
无缝管 | 133*4.0 | 米 | 23.2
镀锌管 | 80*3.75 | 根 | 8
镀锌管 | 32*3.0 | 根 | 6
镀锌管 | 25*3.0 | 根 | 5
镀锌管 | 20*2.5 | 根 | 23
镀锌槽钢 | 6.3# | 根 | 10
镀锌角钢 | 50# | 根 | 2
镀锌角钢 | 40# | 根 | 2
镀锌角钢 | 30# | 根 | 5
焊管 | 100*3.5 | 根 | 7 | 42米
橡塑保温板 B1 | 3cm*1.5mm*8m | 包 | 10 | 3.6m³
橡塑保温板 B1 | 1cm*1.5m*8m | 包 | 10 | 1.2
橡塑保温管 B1 | 27*9*1.8 | 根 | 20
橡塑保温管 B1 | 34*9*1.8 | 根 | 9
橡塑保温管 B1 | 43*9*1.8 | 根 | 18
橡塑保温管 B1 | 27*30*2 | 根 | 50
橡塑保温管 B1 | 34*30*2 | 根 | 7
橡塑保温管 B1 | 43*30*2 | 根 | 2
橡塑保温管 B1 | 89*30*2 | 根 | 24
橡塑保温管 B1 | 108*30*2 | 根 | 23
卧式暗装风机盘管 | MCW600VC(102） | 台 | 5
卧式暗装风机盘管 | MCW600VC(102） | 台 | 6
镀锌管 | 32 | 根 | 3
镀锌管 | 25 | 根 | 1
电线 | BV2.5 | 盘 | 3
铝箔保温软接 | 890*160*250 | 根 | 8
铝箔保温软接 | 890*160*400 | 根 | 3
铝箔保温软接 | 930*250*350 | 根 | 11
铝箔保温软接 | 890*130*1200 | 根 | 9
铝箔保温软接 | 920*160*120 | 根 | 11
套管 | 圆200*250 | 根 | 2
风管 | 880*125*1160 | 根 | 8
风管 | 880*125*1160 | 根 | 2
风管 | 920*250*1160 | 根 | 2
风管 | 920*250*1160* | 根 | 4
风管 | 880*125*200 | 根 | 2
风管 | 880*125*780 | 根 | 1
风管 | 880*125*910 | 根 | 1
风管 | 880*125*240 | 根 | 1
风管 | 920*250*840 | 根 | 2
风管 | 880*250*640 | 根 | 1
返弯 | 880*125*1500反280 | 个 | 1
消声器 | 920*250*600 | 个 | 2
消声器 | 920*250*600 | 个 | 6
消声器 | 880*125*600 | 个 | 2
消声器 | 880*125*600 | 个 | 6
橡塑保温管 B1 | 43*30*2 | 根 | 15
橡塑保温管 B1 | 34*30*2 | 根 | 12
橡塑保温管 B1 | 27*30*2 | 根 | 13
橡塑保温管 B1 | 27*20*2 | 根 | 25
橡塑保温管 B1 | 34*20*2 | 根 | 20
橡塑保温管 B1 | 43*20*2 | 根 | 30
橡塑保温管 B1 | 60*20*2 | 根 | 5
橡塑保温板 B1 | 2cm*1.5m*8m | 包 | 12 | 2.88m³
共板法兰 | 870*150 | 个 | 30
空调净化设备 | 驻电极 | 台 | 11
立式管道泵 | TD80-29/2 50m³/h 29m 7.5kw | 台 | 2
室外机 | MAC500D5 制冷150制热155冬季-26°C制热含控制包 | 台 | 2
镀锌槽钢 | 6#A | 根 | 5
镀锌角铁 | 3#B | 根 | 8
镀锌角铁 | 5#B | 根 | 5
涡轮蝶阀 | 150 | 台 | 5
涡轮蝶阀 | 80 | 台 | 4
涡轮蝶阀 | 100 | 台 | 8
止回阀 | 100 | 台 | 2
过滤器 | 100 | 台 | 2
橡胶软连接 | 100 | 台 | 8
压力表 |  | 套 | 8
温度表 |  | 套 | 4
铜球阀 | 20 | 个 | 9
补水阀 | 20 | 个 | 1
水表 | 20 | 块 | 1
气压罐 | ROAD-PT50 V=50L 设计压力1.0Mpa | 个 | 1
无缝管 | 159*4.5 | 米 | 7
焊管 | 100*4.0 | 根 | 1
镀锌管 | 20*2.5 | 根 | 4
控制柜 | 600*400*1600 | 台 | 1
电缆 | YJV2*6 | 米 | 100
电缆 | YJV4*70+1 | 米 | 92
电缆 | YJV3*35+2 | 米 | 25
电缆 | YJV4*4 | 米 | 16
信号线 | RVVP 2*1 | 米 | 35
伴热带 |  | 米 | 800
铜过滤器 | 20 | 个 | 1
橡塑保温板 B1 | 2cm*1.5m*8m | 包 | 5 | 1.2
橡塑保温板 B1 | 3cm*1.5mm*8m | 包 | 15 | 5.4
电线 | RVVP7*1.5 | 米 | 21
电线 |  | 米 | 15
橡塑保温板 B1 | 3cm*1.5m*8m | 包 | 4 | 1.44 | 0。36
橡塑保温板 B1 | 2cm*1.5m*8m | 包 | 9 | 2.16 | 0.24
橡塑保温管 B1 | 89*30*2 | 根 | 11
风管 | 870*150*170 | 个 | 1
风管 | 870*150/870*250长450 | 个 | 1
配电箱 | 2回路 | 个 | 4