## 制冷季运行工作一览表
【和乔丽晶】制冷季运行工作一览表
序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 备注
1 | 能耗抄表 | 运行工 | 06:30 | 07:00
2 | 检查冷却塔及塔盘水垢 | 运行工 | 07:00 | 07:30
3 | 交接班 | 运行工 | 07:30 | 08:00
4 | 记录运行数据 | 运行工 | [26 empty] | 每2小时一次
5 | 巡视 | 运行工 | [26 empty] | 每天早中晚各一次
6 | 卫生清理 | 运行工 | 10:00 | 11:00
7 | 值班室定点测温 | 运行工 | 13:00 | 14:00
8 | 冷却水取样检测电导率并记录 | 运行工 | 13:00 | 14:00
9 | 切换水泵节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 每天两次
10 | 冷却系统排污 | 运行工 | 17:00 | 18:00
11 | 机组手动调温节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 据实调节
12 | 入户维修 | 运行工 | [26 empty] | 按需求维修
13 | 螺杆机主机轮换 | 运行工 | [26 empty] | 每月1日、15日轮换一次
14 | 其他临时工作 | 运行工 | [26 empty] | 据实执行
15

## 供暖季运行工作一览表
【和乔丽晶】制冷季运行工作一览表
序号 | 工作内容 | 负责人 | 开始 | 结束 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 备注
1 | 能耗抄表 | 运行工 | 06:30 | 07:00
2 | 检查冷却塔及塔盘水垢 | 运行工 | 07:00 | 07:30
3 | 交接班 | 运行工 | 07:30 | 08:00
4 | 记录运行数据 | 运行工 | [26 empty] | 每2小时一次
5 | 巡视 | 运行工 | [26 empty] | 每天早中晚各一次
6 | 卫生清理 | 运行工 | 10:00 | 11:00
7 | 值班室定点测温 | 运行工 | 13:00 | 14:00
8 | 冷却水取样检测电导率并记录 | 运行工 | 13:00 | 14:00
9 | 切换水泵节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 每天两次
10 | 机组手动调温节能运行 | 运行工 | [26 empty] | 据实调节
11 | 入户维修 | 运行工 | [26 empty] | 按需求维修
12 | 其他临时工作 | 运行工 | [26 empty] | 据实执行
13
14

## 制冷前保养工作一览表
【和乔丽晶】制冷前保养工作一览表
序号 | 工作内容 | 负责人 | 人数 | 天数 | 3月 | [8 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 电动阀/手动阀检修保养 | 程亚东 | 2 | 3 | bar: 3月 23 to 3月 25
2 | 冷却塔填料清洗，塔池塔盘清理 | 程亚东 | 2 | 6 | bar: 3月 26 to 3月 31
3 | 风扇皮带检修保养调试 | 程亚东 | 2 | 2 | bar: 4月 1 to 4月 2
4 | 冷塔配电柜除尘紧固螺丝 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 4月 3
5 | 清理冷却系统过滤器 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 4月 4
6 | 冷却水注水调试/冷却系统安装加药装置 | 程亚东 | 2 | 2 | bar: 4月 5 to 4月 6
7 | 管道支架除锈刷漆，清理卫生 | 程亚东 | 2 | 5 | bar: 4月 7 to 4月 11
8 | 机组配电柜除尘紧固螺丝 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 4月 12
9 | 水泵配电柜除尘紧固螺丝 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 4月 13
10 | 冷冻系统注水开机调试、巡视末端 | 程亚东 | 2 | 2 | bar: 4月 20 to 4月 21
11 | 打扫设备及地面卫生 | 程亚东 | 2 | 6 | bar: 4月 14 to 4月 19
12 | 螺杆机保养 | 程亚东 | [47 empty] | 04月25前完成
13 | 冷却泵保养 | 程亚东 | [47 empty] | 04月25前完成
14 | 冷温泵保养 | 程亚东 | [47 empty] | 04月25前完成
15 | 遗留故障维修 | 程亚东 | [47 empty] | 据实安排
16 | 开机/关机 | 程亚东 | [47 empty] | 根据市政安排

## 供暖前保养工作一览表
【和乔丽晶】供暖前保养工作一览表
序号 | 工作内容 | 负责人 | 人数 | 天数 | 9月 | [8 empty] | 10月 | [29 empty] | 11月 | [5 empty] | 备注
[5 empty] | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 电动阀/手动阀检修保养 | 程亚东 | 2 | 3 | bar: 9月 23 to 9月 25
2 | 冷却系统泄水，设备断电 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 9月 26
3 | 冷塔配电柜除尘，紧固螺丝 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 9月 27
4 | 管道支架除锈刷漆，清理卫生 | 程亚东 | 2 | 3 | bar: 9月 28 to 9月 30
5 | 机组配电柜除尘紧固螺丝 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 9月 31
6 | 水泵配电柜除尘紧固螺丝 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 10月 1
7 | 冷温系统注水开机调试 | 程亚东 | 2 | 1 | bar: 10月 2
8 | 打扫设备及地面卫生 | 程亚东 | 2 | 5 | bar: 10月 3 to 10月 7
9 | 锅炉保养 | 程亚东 | [47 empty] | 10月25前完成
10 | 冷温泵保养 | 程亚东 | [47 empty] | 10月25前完成
11 | 遗留故障维修 | 程亚东 | [47 empty] | 据实安排
12 | 开机/关机 | 程亚东 | [47 empty] | 根据市政安排