## 销售合同预算导入模板
预算类型 | 属性分类 | 开始日期 | 结束日期 | 预算名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 品牌 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 |  |  | 5路220V循环泵 | 图纸编号: | No.1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 品牌、产地 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 微型断路器-6kA | iC65N 3P D32A | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 微型断路器-6kA | iC65N 2P 6A | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 三极接触器 | LC1N0610M5N | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 辅助触点 | LANN20N | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | D3N热继电器 | LRN05ND3N 1~1.6A | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 中间继电器 | 2PAC220V | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | OSM系列导轨式熔断器座 | OSMFU132X | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | XB2BD标准手柄选择开关 | 3位锁定+3NO | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | XB2BV系列指示灯 | AC220V黄 | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | XB2BV系列指示灯 | AC220V绿 | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | XB2BV系列指示灯 | AC220V白 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 启动按钮 | 绿+1NO | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 停止按钮 | 红+1NC | 5
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 接线端子6平方 | UK6 | 3
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 接线端子4平方 | UK5N | 10
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施耐德 | 接线端子 | UK2.5 | 40
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 辅料 | 连接线、铜排、线槽、导轨、螺栓、底板、线鼻子等 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 自制 | 配电箱体-7S | 550*650*200 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 |  | 一台旧箱体 | 1路补水电磁阀箱 | 图纸编号: | No.2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 品牌、产地 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 小型漏电断路器-6KA | NXBLE-32/1N B16A 30mA | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 交流接触器AC220V | NXC-09 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 辅助触点 | AX-3X/20 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 导轨式熔断器座 | RT18 3A | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列旋钮(金属三位锁定） | NP2-BD33（两常开） | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 红 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 绿 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列平头式按钮钮 | NP2-BA31绿 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列平头式按钮钮 | NP2-BA41红 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | UK6 | 3
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | UK2.5 | 10
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 辅料 | 连接线、铜排、线槽、导轨、螺栓、底板、线鼻子等 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 自制 | 配电箱体-7S | 300*400*200 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 |  | 原有控制柜 | 2台生活热水变频给水泵 | 图纸编号: | No.3
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 小型断路器-6KA | NXB-63 3P D50 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 小型断路器-6KA | NXB-63 3P D25 | 2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电流互感器 | BH-0.66 50/5A φ30 | 3
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 指针表 | 6L2-A 50/5A | 3
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 指针表 | 6L2-V 450V 直通 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | LW5D万能电压转换开关 | LW5D-16 2节 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | ABB | 变频器 | ACS580-01-018A-4-R2 7.5KW | 2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 中间继电器 | AC220V 2P | 4
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 中间继电器 | AC220V 4P | 4
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 黄 | 2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 绿 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 红 | 2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列平头式按钮钮 | NP2-BA31绿 | 2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列平头式按钮钮 | NP2-BA41红 | 2
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | TC603 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | UK6 | 6
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | UK2.5 | 30
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 |  | 一台旧箱体 | 1台太阳能循环泵1.75KW | 图纸编号: | No.4
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 小型断路器-6KA | NXB-63 3P D16 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 小型断路器-6KA | NXB-63 3P D6 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 交流接触器AC220V | NXC-09 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NXR系列热过载继电器 | NXR-25 4-6A | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 中间继电器 | AC220V | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列旋钮(金属三位锁定） | NP2-BD33（3常开） | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 黄 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 绿 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | 电容式指示灯φ22.3 | ND16-22DS/4 220V 白 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列平头式按钮钮 | NP2-BA31绿 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 正泰 | NP2系列平头式按钮钮 | NP2-BA41红 | 1
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | UK6 | 6
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 国产优质 | 接线端子 | UK2.5 | 10
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 施工材料表
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 1 | KVVP | 2*1.0 | 220 | 米
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2 | KVVP | 10*1.0 | 40 | 米
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 3 | KVVP | 8*1.0 | 220 | 米
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 4 | 盒接头 | D20 | 70 | 个
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 5 | 黑胶布 |  | 5 | 卷
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 6 | 开孔器 | D20 | 2 | 个
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 7 | 线管元宝卡 | D20 | 100 | 个
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 8 | 电锤头 | M6 | 2 | 只
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 9 | 白漆 |  | 5 | 公斤
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 10 | 压力传感器 | 24V | 3 | 个
施工 | 材料 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 11 | 温度传感器 | 24V | 1 | 个