## 开票信息
尊敬的客户：
为了缩短反复核对开票信息的时间，请认真填写下面的开票信息。大部份商品都会因为规格和型号的不同导致价格不同，所以，开票时，有型号区别的，一定需要填写型号；税收分类就是品名*前面填写的，如果没有特殊要求的可以不用填写。
大建安集采业务开票申请表
合同名称 | 购销合同
开票方名称： | 德兴市冬隆供应链中心
受票方名称： | 北京三汇能环科技发展有限公司
纳税人识别号： | 91110106666295220C
地址、电话： | 北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间 18001317825
开户银行、账号： | 北京农村商业银行丰台支行营业部 0201000103000023429
收件联系人、电话及发票邮寄地址： | 北京市丰台区南木樨园路18号金三环 莉 18001317825
商品明细：
税收分类 | 品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（含税） | 金额（含税） | 税率
制冷空调设备 | 风机盘管机组 | MCW600VC | 台 | 11 | 2900 | 31900 | 13%
制冷空调设备 | 模块式风冷模块机组 | MAC500DR5-FC | 台 | 2 | 303333.33 | 606666.66 | 13%
黑色金属冶炼压延品 | 无缝钢管 | 159 | 米 | 353 | 333.38 | 117683.14 | 13%
黑色金属冶炼压延品 | 无缝钢管 | 133 | 米 | 23 | 236.66 | 5443.18 | 13%
黑色金属冶炼压延品 | 镀锌管 | 6.3# | 根 | 19 | 379.98 | 7219.62 | 13%
金属制品 | 镀锌板 |  | 平米 | 300 | 68.31 | 20493 | 13%
橡胶制品 | 橡塑管 |  | 立方 | 2.24 | 3298.24 | 7388.0576 | 13%
橡胶制品 | 橡塑保温板 |  | 立方 | 13.22 | 2932.97 | 38773.8634 | 13%
金属制品 | 桥架 | 100*100 | 米 | 120 | 86.33 | 10359.6 | 13%
金属制品 | 金属穿线管 | 25 | 根 | 25 | 42.86 | 1071.5 | 13%
金属制品 | 通风管道 | 0.75 | 平方 | 232 | 183.32 | 42530.24 | 13%
金属制品 | 通风管道 | 0.6 | 平方 | 52.7 | 165 | 8695.5 | 13%
配电控制设备 | 控制箱 | 600*400*1600 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 13%
电子工业设备 | 空气净化设备 |  | 台 | 11 | 3546.63 | 39012.93 | 13%
通用设备 | 气压罐 | ROAD-PT50 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 13%
泵 | 水泵 | UPB32-8 | 台 | 5 | 3200 | 16000 | 13%
泵 | 水泵 | DT80-29/2 | 台 | 2 | 10580 | 21160 | 13%
变压器整流器 | 变频器 | ACS510-01-017A-4 | 台 | 1 | 6933 | 6933 | 13%
变压器整流器 | 变频器中文盘 | ACS-CP-D(DRS) | 个 | 1 | 380 | 380 | 13%
| 价税（13%）合计： | 1022910.291 |  |  |  | 1022910.291

## 合同
产 品 购 销 合 同
需方:北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  | 合同签定时间：2023年3月23日
供方：德兴市冬隆供应链中心 |  |  | 合同签定地点：北京（扫描件有效）
一.供货产品名称,商标,型号,生产厂家,数量,金额：
商品名称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价¥ | 金额/￥
风机盘管机组 | MCW600VC | 台 | 11 | 2900 | 31900 | 兴达建工
模块式风冷模块机组 | MAC500DR5-FC | 台 | 2 | 303333.33 | 606666.66 | 兴达建工
无缝钢管 | 159 | 米 | 353 | 333.38 | 117683.14 | 兴达建工
无缝钢管 | 133 | 米 | 23 | 236.66 | 5443.18 | 兴达建工
镀锌管 | 6.3# | 根 | 19 | 379.98 | 7219.62 | 兴达建工
镀锌板 |  | 平米 | 300 | 68.31 | 20493 | 兴达建工
橡塑管 |  | 立方 | 2.24 | 3298.24 | 7388.0576 | 兴达建工
橡塑保温板 |  | 立方 | 13.22 | 2932.97 | 38773.8634 | 兴达建工
桥架 | 100*100 | 米 | 120 | 86.33 | 10359.6 | 兴达建工
金属穿线管 | 25 | 根 | 25 | 42.86 | 1071.5 | 兴达建工
通风管道 | 0.75 | 平方 | 232 | 183.32 | 42530.24 | 兴达建工
通风管道 | 0.6 | 平方 | 52.7 | 165 | 8695.5 | 兴达建工
控制箱 | 600*400*1600 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 兴达建工
空气净化设备 |  | 台 | 11 | 3546.63 | 39012.93 | 兴达建工
气压罐 | ROAD-PT50 | 个 | 1 | 1200 | 1200 | 兴达建工
水泵 | UPB32-8 | 台 | 5 | 3200 | 16000 | 金三环
水泵 | DT80-29/2 | 台 | 2 | 10580 | 21160 | 兴达建工
变频器 | ACS510-01-017A-4 | 台 | 1 | 6933 | 6933 | 回龙观华联
变频器中文盘 | ACS-CP-D(DRS) | 个 | 1 | 380 | 380 | 回龙观华联
价税（13%）合计： | 1022910.291 |  |  |  | 1022910.291
二.质量要求技术标准:按国家质量标准生产。
三.供方对质量负责的条件和期限;执行包换包修（不包赔经济损失），质保期壹年。
四.交(提)货地点：需方指定地点， 运费由供方负责 （仅限在北京市区域）
五.验收标准,方法及提出异议期限:按国家标准验收,如有问题请于交货后3日内提出。
六.付款方式:发货前付清款项人民币¥ 1022910.29，供方提供13%专票，不含运费及安装。
七.未尽事宜，均按《中华人民共和国合同法》规定执行。
八.解决合同纠纷的方式:首先双方应友好协商解决,若无效,可向当地人民法院提请诉讼。
（以下无正文）
需 方：北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  | 供 方：德兴市冬隆供应链中心
单位名称（章）： |  |  | 单位名称（章）：
单位地址：北京市丰台区配套商业太平桥路15、17、17-1号内17号B1层B1010号房间 |  |  | 单位地址：江西省上饶市德兴市江西金财德云数字产业园0318号 13920211391
税 号：91110106666295220C |  |  | 税 号：91361181MA39RYT64R
开 户 行：北京农村商业银行丰台支行营业部 |  |  | 开户 行：建设银行德兴支行
账 号：0201000103000023429 |  |  | 账 号：36050183025000001647
法定代表人 ：刘柯 |  |  | 法定代表人 许昌钊
电 话：18001317820 |  |  | 电 话：13911203913
联系人 ：刘初成 |  |  | 联系人：
电 话：17319182206 |  |  | 电 话：