| 设备名称 | 设备型号 | 保养药剂名称 | 药剂代号 | 单位 | 预算数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溴冷机 | ZXQ-174H2M | 冷却水系统阻垢缓蚀剂 | SL-301 | kg | 1000 |
|  |  | 冷却水系统杀菌灭藻剂 | SL-303A | kg | 200 |
|  |  | 冷却水系统杀菌灭藻剂 | SL-303B | kg | 200 |
|  |  | 冷媒水系统缓蚀阻垢剂 | SL-302 | kg | 900 |