## Sheet1
金三环太阳能改造材料单
序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
1 | KVVP控制线 | 10*1.0 | 40 | 米
2 | KVVP控制线 | 2*1.0 | 80 | 米
3 | 温度传感器 | 两线制4-20mA量程0-200℃ | 1 | 个 | 探头式管壁安装
4 | 温度传感器 | 两线制4-20mA量程0-150℃ | 2 | 个 | 150mm长，DN15
5 | 温度传感器 | 两线制4-20mA量程0-150℃ | 2 | 个 | 水内安装
6 | 电动调节阀 | DN50, 电源AC24V 4-20mA信号给定 4-20mA信号反馈 | 1 | 个
7 | 智能水表 | DN50, 电源DC24V 有4-20mA输出 带mdbusRTU通讯 | 1 | 块 | 法兰式
8 | 补芯 | DN50*15 | 1 | 个
9 | 三通 | DN15 | 2 | 个
10 | 空开 | 2P.D6 | 1 | 个
11 | 空开 | D6A | 1 | 个
12 | 保险座 | 6A | 1 | 个
13 | 保险 | 6A | 2 | 个
14 | 手自动装换开关 | 三档.六点 | 3 | 个
15 | 启动按钮 | 常开 | 1 | 个
16 | 启动按钮 | 常闭 | 1 | 个
17 | 指示灯 | 黄 | 1 | 只
18 | 指示灯 | 绿 | 1 | 只
19 | 指示灯 | 红 | 1 | 只
20 | 组合式接线端子 |  | 12 | 个
21 | 组合式接线端子固定架 |  | 4 | 个
22 | 组合式接线端子隔片 |  | 4 | 个
23 | 开孔器 | 规格按按钮规格 | 1 | 个
24 | 1平方插针线鼻子 |  | 200 | 个
25 | 小号记号笔 |  | 3 | 只