## 销售合同预算导入模板
预算类型 | 属性分类 | 开始日期 | 结束日期 | 预算名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | KVVP控制线 | 无 | 10*1.0 | 40 | 米
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | KVVP控制线 |  | 2*1.0 | 80 | 米
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 温度传感器 |  | 两线制4-20mA量程0-200℃ | 1 | 个 | 探头式管壁安装
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 温度传感器 |  | 两线制4-20mA量程0-150℃ | 2 | 个 | 150mm长，DN15
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 温度传感器 |  | 两线制4-20mA量程0-150℃ | 2 | 个 | 水内安装
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 电动调节阀 |  | DN50, 电源AC24V 4-20mA信号给定 4-20mA信号反馈 | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 智能水表 |  | DN50, 电源DC24V 有4-20mA输出 带mdbusRTU通讯 | 1 | 块 | 法兰式
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 补芯 |  | DN50*15 | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 三通 |  | DN15 | 2 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 空开 |  | 2P.D6 | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 空开 |  | D6A | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 保险座 |  | 6A | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 保险 |  | 6A | 2 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 手自动装换开关 |  | 三档.六点 | 3 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 启动按钮 |  | 常开 | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 启动按钮 |  | 常闭 | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 指示灯 |  | 黄 | 1 | 只
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 指示灯 |  | 绿 | 1 | 只
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 指示灯 |  | 红 | 1 | 只
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 组合式接线端子 |  |  | 12 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 组合式接线端子固定架 |  |  | 4 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 组合式接线端子隔片 |  |  | 4 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 开孔器 |  | 规格按按钮规格 | 1 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 1平方插针线鼻子 |  |  | 200 | 个
材料 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.27 | 小号记号笔 |  |  | 3 | 只