## 销售合同预算导入模板
预算类型 | 属性分类 | 开始日期 | 结束日期 | 预算名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | KVVP控制线 | 无 | 10*1.0 | 40 | 米
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | KVVP控制线 | 无 | 2*1.0 | 80 | 米
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 温度传感器 | 无 | 两线制4-20mA量程0-200℃ | 1 | 个 | 探头式管壁安装
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 温度传感器 | 无 | 两线制4-20mA量程0-150℃ | 2 | 个 | 150mm长，DN15
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 温度传感器 | 无 | 两线制4-20mA量程0-150℃ | 2 | 个 | 水内安装
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 电动调节阀 | 无 | DN50, 电源AC24V 4-20mA信号给定 4-20mA信号反馈 | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 智能水表 | 无 | DN50, 电源DC24V 有4-20mA输出 带mdbusRTU通讯 | 1 | 块 | 法兰式
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 补芯 | 无 | DN50*15 | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 三通 | 无 | DN15 | 2 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 空开 | 无 | 2P.D6 | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 空开 | 无 | D6A | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 保险座 | 无 | 6A | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 保险 | 无 | 6A | 2 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 手自动装换开关 | 无 | 三档.六点 | 3 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 启动按钮 | 无 | 常开 | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 启动按钮 | 无 | 常闭 | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 指示灯 | 无 | 黄 | 1 | 只
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 指示灯 | 无 | 绿 | 1 | 只
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 指示灯 | 无 | 红 | 1 | 只
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 组合式接线端子 | 无 |  | 12 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 组合式接线端子固定架 | 无 |  | 4 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 组合式接线端子隔片 | 无 |  | 4 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 开孔器 | 无 | 规格按按钮规格 | 1 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 1平方插针线鼻子 | 无 |  | 200 | 个
采购成本 | 材料 | 2023.6.27 | 2023.6.28 | 小号记号笔 | 无 |  | 3 | 只