运行费用、利润分析

1、工人工资：3个人×5000元/人×12个月=18万元

2、保养费，离心机每年约40000元，模块机、水泵、电气阀门等每年40000元。合计：8万元。

3、其他费用8万

4、年运行费用：

夏季：94.25万（145万度*0.65）

冬季：130万（200万度*0.65）

全年运行费=224.25元

5、年收费用:(60+32)×59300=545.56万元。

6、年利润：545.56-224.25-18-8-8=287.31万元

7、能源站投资：900万

8、末端投资：1000万

9、10年收入2609.2万

10、末端利润：1609.2万