## 工程量清单
国道售楼处精装修改造工程国道办公楼一二层VRV空调系统和水源系统安装工程量计价表
序号 | 分项工程 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 综合单价 |  |  | 总价 | 备注
[7 empty] | 主材费 | 人工及辅材 | 单价合计
一、VRV多联机系统
1 | 空调设备 | 室外机 | GMV-615WM/X室外机额定风量16500M3/H供冷61.5KW供热69KW重量340KG | 台 | 1 | 大金 |  |  | 0 | 0
2 |  | 室内机 | GMW-NDR36PS/B室内机额定风量550M3/H供冷3600W供热4000W风压15PA | 台 | 5 | 大金 |  |  | 0 | 0
3 |  | 室内机 | GMW-NDR56PS/B室内机额定风量850M3/H供冷5600W供热6300W风压15PA | 台 | 4 | 大金 |  |  | 0 | 0
4 |  | 室内机 | GMW-NDR63PS/B室内机额定风量850M3/H供冷6300W供热7100W风压15PA | 台 | 2 | 大金 |  |  | 0 | 0
5 |  | 旧室内机安装 | FZFP100 | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0
6 |  | 旧室内机安装 | FZFP125 | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0
7 |  | 旧室内机安装 | FZFP71 | 台 | 2 |  |  |  | 0 | 0
8 |  | 旧室外机安装 | RZP450 | 台 | 1 |  |  |  | 0 | 0
9 | 风管 | 镀锌钢板 | 0.75mm厚 | m2 | 75.15 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 铝箔钛金双层加筋保温软连接 |  | m2 | 4.51 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | B1级柔性橡塑发泡保温外缠白色塑带 | 30mm厚 | m3 | 2.47 | 华美 |  |  | 0 | 0
12 | 冷媒管 | 铜管 | Ø28.6*1.2mm | 米 | 28.55 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
13 |  | 铜管 | Ø25.4*1.2mm | 米 | 8.47 | 山东宏泰 |  |  | #REF! | #REF!
14 |  | 铜管 | Ø22.2*1.2mm | 米 | 20.84 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
15 |  | 铜管 | Ø19.05*1.0mm | 米 | 11.16 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
16 |  | 铜管 | Ø15.9*1.0mm | 米 | 92.22 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
17 |  | 铜管 | Ø12.7*0.8mm | 米 | 53.85 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
18 |  | 铜管 | Ø9.52*0.8mm | 米 | 63.67 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
19 |  | 铜管 | Ø6.35*0.8mm | 米 | 13.38 | 山东宏泰 |  |  | 0 | 0
20 |  | B1级橡塑保温外缠白色塑带 | 20mm厚 | m3 | 0.69 | 华美 |  |  | 0 | 0
21 | 冷凝管 | UPVC冷凝管 | De25 | 米 | 69.63 |  |  |  | 0 | 0
22 |  | UPVC冷凝管 | De32 | 米 | 58.99 |  |  |  | 0 | 0
23 |  | B1级柔性橡塑发泡保温外缠白色塑带 | 19mm厚 | m3 | 0.45 | 华美 |  |  | 0 | 0
24 | 分歧管 | 12.7/19.05 |  | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0
25 |  | 12.7/22.2 |  | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0
26 |  | 15.9/28.6 |  | 个 | 5 |  |  |  | 0 | 0
27 |  | 9.52/15.9 |  | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
28 | 风口 | ABS | 格栅侧回风口（可开带网）1200*120 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0
29 |  | ABS | 格栅侧回风口（可开带网）2500*120 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0
30 |  | ABS | 格栅侧送风口-1000*120 | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 0
31 |  | ABS | 格栅侧送风口-2500*120 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0
32 |  | ABS | 格栅侧送风口-800*120 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0
33 |  | ABS | 格栅下回风口（可开带网）1500*120 | 个 | 6 |  |  |  | 0 | 0
34 |  | ABS | 格栅下送风口800*120 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
35 | 控制线 |  | RVV-2*0.75 | m | 137.09 |  |  |  | 0 | 0
36 | 辅材 | 风管机 | 弯头三通吊丝吊架 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0
37 | 制冷剂充注 |  | R410A | KG | 60 |  |  |  | 0 | 0
38 | 小计： | [8 empty] | #REF!
二、空调水源系统
1 | 空调 设备 | 风机盘管 | FP-102室内机风量1020M3/H供冷550W供热9000W | 台 | 32 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
2 |  | 风机盘管 | FP-136G30室内机风量1360M3/H供冷1350W供热12100W | 台 | 8 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
3 |  | 风机盘管 | FP-136室内机风量1360M3/H供冷7350W供热12100W | 台 | 5 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
4 |  | 风机盘管 | FP-170G30室内机风量1700M3/H供冷9200W供热15100W风压30PA | 台 | 2 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
5 |  | 风机盘管 | FP-170G50室内机风量1700M3/H供冷9200W供热15100W风压50PA | 台 | 2 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
6 |  | 风机盘管 | FP-85室内机风量680M3/H供冷3600W供热5940W | 台 | 2 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
5 |  | 室内机 | MSW050F室内机额定风量5000M3/H供冷29.3W供热41W风压150PA | 台 | 4 | 麦克维尔 |  |  | 0 | 0
7 |  | 风机静压箱 | 630*200*600 | 台 | 4 |  |  |  | 0 | 0
8 | 风管 | 镀锌钢板 | 0.6mm厚 | m2 | 23.37 |  |  |  | 0 | 0
9 |  | 镀锌钢板 | 0.75mm厚 | m2 | 340.54 |  |  |  | 0 | 0
10 |  | 镀锌钢板 | 1.0mm厚 | m2 | 77.04 |  |  |  | 0 | 0
11 |  | 镀锌钢板 | 1.2mm厚 | m2 | 50.12 |  |  |  | 0 | 0
12 |  | 铝箔钛金双层加筋保温软连接 |  | m2 | 29.66 |  |  |  | 0 | 0
13 |  | B1级柔性橡塑发泡保温外缠白色塑带 | 30mm厚 | m3 | 16.09 | 华美 |  |  | 0 | 0
14 | 空调 水管 | 镀锌钢管 | DN100 | 米 | 100.94 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
15 |  | 镀锌钢管 | DN80 | 米 | 128.26 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
16 |  | 镀锌钢管 | DN65 | 米 | 54.09 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
17 |  | 镀锌钢管 | DN50 | 米 | 43.05 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
18 |  | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 31.48 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
19 |  | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 88.29 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
20 |  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 129.61 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
21 |  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 299.91 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
22 |  | B1级柔性橡塑发泡保温外缠白色塑带 | 30mm厚 | m3 | 7.23 | 华美 |  |  | 0 | 0
23 | 冷凝管 | 镀锌钢管 | DN40 | 米 | 63.85 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
24 |  | 镀锌钢管 | DN32 | 米 | 110.93 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
25 |  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 40.75 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
26 |  | 镀锌钢管 | DN20 | 米 | 195.22 | 天津利达 |  |  | 0 | 0
27 |  | B1级柔性橡塑发泡保温外缠白色塑带 | 19mm厚 | m3 | 1.38 | 华美 |  |  | 0 | 0
28 | 风口 | ABS | 单百叶回风口（可开带网）500*500 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
29 |  | ABS | 方形散流器400*400 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
30 |  | ABS | 格栅侧回风口（可开带网）1200*120 | 个 | 17 |  |  |  | 0 | 0
31 |  | ABS | 格栅侧送风口1000*120 | 个 | 17 |  |  |  | 0 | 0
32 |  | ABS | 格栅侧送风口1220*140 | 个 | 8 |  |  |  | 0 | 0
33 |  | ABS | 格栅侧送风口1360*140 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
34 |  | ABS | 格栅回风口（可开带网）1500*120 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0
35 |  | ABS | 格栅送风口1500*120 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0
36 |  | ABS | 格栅下回风口（可开带网）1200*120 | 个 | 9 |  |  |  | 0 | 0
37 |  | ABS | 格栅下回风口（可开带网）1500*120 | 个 | 8 |  |  |  | 0 | 0
38 |  | ABS | 格栅下回风口（可开带网）2000*120 | 个 | 4 |  |  |  | 0 | 0
39 |  | ABS | 格栅下回风口（可开带网）2500*120 | 个 | 3 |  |  |  | 0 | 0
40 |  | ABS | 格栅下送风口1000*120 | 个 | 15 |  |  |  | 0 | 0
41 |  | ABS | 格栅下送风口1360*140 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
42 |  | ABS | 格栅下送风口1500*120 | 个 | 1 |  |  |  | 0 | 0
43 |  | ABS | 可调节旋流风口D250 | 个 | 12 |  |  |  | 0 | 0
44 | 控制线 |  | RVV-5*1.0 | m | 900.18 |  |  |  | 0 | 0
45 | 辅材 | 风管机 | 弯头三通吊丝吊架 | 项 | 1 |  |  |  | 0 | 0
46 | 阀门 附件 | 波纹补偿器 | DN100 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
47 |  | 波纹补偿器 | DN80 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
48 |  | 不锈钢软接头 | DN20 | 个 | 110 |  |  |  | 0 | 0
49 |  | 过滤器 | DN20 | 个 | 55 |  |  |  | 0 | 0
50 |  | 截止阀 | DN20 | 个 | 110 |  |  |  | 0 | 0
51 |  | 双位电动两通阀 | DN20 | 个 | 55 |  |  |  | 0 | 0
52 |  | 泄水阀 | DN25 | 个 | 2 |  |  |  | 0 | 0
53 |  | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 10 |  |  |  | 0 | 0
54 | 小计： | [8 empty] | 0
56 | 税金 | 9% | [7 empty] | #REF!
57 | 三、工程总计： |  | #REF! | [6 empty] | #REF!