## Sheet1 (大)
天津滨海国际机场东区2#空调站直燃机大修项目量（RED220）
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量
1 | 更换部品清单
2 | 电极棒 C01PP-55344-F | 根 | 12
3 | 电极棒 C01PP-55345-F | 根 | 8
4 | 高发压力开关C01PP-57261-F | 个 | 4
5 | 真空压力表CSP-J06513 | 个 | 4
6 | 溶液泵1 CSP-03551-385A整备部品 | 套 | 5
7 | 溶液泵2 CSP-03551-385A整备部品 | 套 | 5
8 | 低压喷淋泵 CSP-03552-385A整备部品 | 套 | 5
9 | 高压喷淋泵 CSP-03581-385A整备部品 | 套 | 5
10 | 冷剂泵 CSP-03731-385A | 台 | 5
11 | 变频器 CSP-Y04637 | 台 | 12
12 | 干簧管单品L=300（C01PP-64199-F） | 个 | 6
13 | 冷剂液位开关 | 套 | 6
14 | 溶液泵1 前后角阀 | 套 | 6
15 | 溶液泵2 前后角阀 | 套 | 6
16 | 低压喷淋泵 前后角阀 | 套 | 6
17 | 高压喷淋泵 前后角阀 | 套 | 6
18 | 冷剂泵 前后角阀 | 套 | 6
19 | 冷暖切换阀（底部球阀） | 个 | 12
20 | 压力传感器 CSP-N22087-F | 支 | 5
21 | 抽气三通阀 CSP-G16851-F | 个 | 5
22 | 抽气消音器 CSP-S16863-F | 台 | 5
23 | 抽气二通阀 CSP-G16841-F | 个 | 5
24 | 抽气二通阀 CSP-G30121-F | 个 | 5
25 | 真空弹簧胶管 C01PP-00661 | m | 10
26 | 卡箍 C01PP-50602 | 个 | 10
27 | 储气箱用角阀（焊接型）CSP-F15311 只更换O型圈与阀芯 | 个 | 8
28 | 1/2B螺纹型隔膜阀 C01PP-60791 | 个 | 40
29 | 靶式水流开关 C01PP-57271-F | 套 | 1
30 | 冷温低温开关 CSP-M02312-F | 台 | 1
31 | 排烟高温开关 C01PP-57492-F | 支 | 1
32 | 测温电阻 CSP-N28131-F （-30－90℃） | 支 | 35
33 | 测温电阻 CSP-N15761-F （0－120℃） | 支 | 15
34 | PT1000温度传感器 CSP-N15771-F （0－200℃） | 支 | 10
35 | PT1000温度传感器 CSP-N15781-F （0－300℃） | 支 | 5
36 | 不锈钢螺塞（1/2B) SGSP-B3036-F | 支 | 60
37 | 不锈钢螺塞（3/4B) SGSP-B311 | 个 | 5
38 | 能力增进剂 C01PP-5586 | 加仑 | 80
39 | 48%溴化锂溶液（消耗补充部分） CSP-W15252 （总量5%） | KG | 3200
40 | 高温面漆 | KG | 240
41 | 溶液调整剂 | 台 | 4
42 | 火焰监测器 | 个 | 2
43 | 遮断阀执行器 | 个 | 2
44 | 遮断、调压阀执行器 | 个 | 2
45 | 烟气挡板拆检 | 式 | 6
46 | 燃烧器风机轴承 | 式 | 6
47 | 高纯氮气 | 瓶 | 175
48 | 纯水 | m3 | 800
49 | 二、漠化锂溶液再生处理
50 | 漠化锂溶液放出机外成分调整 | KG | 64000
51 | 漠化锂溶液净化与微精过滤处理 | KG | 64000
52 | 漠化锂溶液实验室化验分析 | 台*次 | 8
53 | 三、其他
54 | 机组防锈漆涂布 | 式 | 4
55 | 高、低温溶液热交换器检测 | 台 | 5
56 | 低温溶液热交换器 AZC153-6001 | 台 | 10
57 | 高温溶液热交换器 AZC153-6201 | 台 | 10
58 | DN400 蝶阀 | 个 | 12
59 | DN500 蝶阀 | 个 | 12
60 | DN300 蝶阀 | 个 | 4
61 | DN350 蝶阀 | 个 | 4

## Sheet1 (小)
天津滨海国际机场东区2#空调站直燃机大修项目量（RED083）
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量
1 | 更换部品清单
2 | 电极棒 C01PP-55344-F | 根 | 6
3 | 电极棒 C01PP-55345-F | 根 | 4
4 | 高发压力开关C01PP-57261-F | 个 | 2
5 | 真空压力表CSP-J06513 | 个 | 2
6 | 溶液泵1 整备部品 | 套 | 2
7 | 溶液泵2 整备部品 | 套 | 2
8 | 低压喷淋泵 整备部品 | 套 | 2
9 | 高压喷淋泵 整备部品 | 套 | 2
10 | 冷剂泵 | 台 | 2
11 | 变频器 | 台 | 4
12 | 干簧管单品L=300（C01PP-64199-F） | 个 | 2
13 | 冷剂液位开关 | 套 | 2
14 | 溶液泵1 前后角阀 | 套 | 2
15 | 溶液泵2 前后角阀 | 套 | 2
16 | 低压喷淋泵 前后角阀 | 套 | 2
17 | 高压喷淋泵 前后角阀 | 套 | 2
18 | 冷剂泵 前后角阀 | 套 | 2
19 | 冷暖切换阀（底部球阀） | 个 | 4
20 | 压力传感器 CSP-N22087-F | 支 | 2
21 | 抽气三通阀 CSP-G16851-F | 个 | 2
22 | 抽气消音器 CSP-S16863-F | 台 | 2
23 | 抽气二通阀 CSP-G16841-F | 个 | 2
24 | 抽气二通阀 CSP-G30121-F | 个 | 2
25 | 真空弹簧胶管 C01PP-00661 | m | 4
26 | 卡箍 C01PP-50602 | 个 | 4
27 | 真空泵 CSP-12241-385AE | 台 | 1
28 | 储气箱用角阀（焊接型）CSP-F15311 只更换O型圈与阀芯 | 个 | 4
29 | 1/2B螺纹型隔膜阀 C01PP-60791 | 个 | 20
30 | 靶式水流开关 C01PP-57271-F | 套 | 2
31 | 冷温低温开关 CSP-M02312-F | 台 | 2
32 | 排烟高温开关 C01PP-57492-F | 支 | 2
33 | 测温电阻 CSP-N28131-F （-30－90℃） | 支 | 14
34 | 测温电阻 CSP-N15761-F （0－120℃） | 支 | 6
35 | PT1000温度传感器 CSP-N15771-F （0－200℃） | 支 | 4
36 | PT1000温度传感器 CSP-N15781-F （0－300℃） | 支 | 2
37 | 不锈钢螺塞（1/2B) SGSP-B306-F | 支 | 30
38 | 不锈钢螺塞（3/4B) SGSP-B311 | 个 | 2
39 | 能力增进剂 C01PP-5586 | 加仑 | 40
40 | 48%溴化锂溶液（消耗补充部分） CSP-W15252 （总量5%） | KG | 660
41 | 高温面漆 | KG | 40
42 | 溶液调整剂 | 台 | 2
43 | 火焰监测器 | 个 | 2
44 | 遮断阀执行器 | 个 | 2
45 | 遮断、调压阀执行器 | 个 | 2
46 | 烟气挡板拆检 | 式 | 2
47 | 燃烧器风机轴承 | 式 | 2
48 | 高纯氮气 | 瓶 | 70
49 | 纯水 | m3 | 36
50 | 二、漠化锂溶液再生处理
51 | 漠化锂溶液放出机外成分调整 | KG | 13240
52 | 漠化锂溶液净化与微精过滤处理 | KG | 13240
53 | 漠化锂溶液实验室化验分析 | 台*次 | 4
54 | 三、其他
55 | 机组防锈漆涂布 | 式 | 2
56 | 低温溶液热交换器 AZC153-6001 | 台 | 2
57 | 高温溶液热交换器 AZC153-6201 | 台 | 2
58 | 高、低温溶液热交换器检测 | 台 | 2
59 | 税金13%
第4页，共5页
天津滨海国际机场东区2#空调站直燃机大修项目预算审核定案表
序号 | 项目名称 | 单位 | 施工单位上报
工程量
45 | 竣工验收资料存档编制费
46 | 措施费合计
47 | 税金13%
48 | 含税总计 | 元
第5页，共5页