河北燕达医院

溴化锂机组维保

招

标

文

件

招标代理单位：三河市住达物业服务有限公司

发放时间：2023年9月12日

招标文件目录

第一部分   投标邀请

第二部分   投标人须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件报价说明

四、投标文件密封和递交

五、开标、评标、定标

六、授予合同

第三部分   投标文件格式

第一部分  投标邀请

投标邀请书

各投标企业：

河北燕达健康城物业公司项目位于河北省三河市燕郊思菩兰西路西侧，河北燕达医院现有6台双良SXZ6-292DH2M溴化锂制冷机，自2009年起已使用15年时间，随着使用时间的增加，基座需要进行系统的维护保养工作，以保证来年致冷季运行的高效安全。现特邀请贵单位前来投标。

招标内容：溴化锂机组维护

招标文件发放时间：2023年9月12日

招标文件发放地点：燕达健康城内综合楼18层采购部

投标截止时间：2023年9月18日14时（如迟到直接按废标处理，不予以开标）

开标时间：2023年9月18日14时

开标地点：燕达健康城内综合楼三层会议室

招标单位：三河市住达物业服务有限公司

联 系 人：徐文斌

联系电话：0316-3306215

第二部分     投标须知

| 工程名称 | 溴化锂机组维护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 河北燕达医院 |  |  |  |
| 联 系 人 | 徐文斌 | 联系电话 |  | 0316-3306215 |
| 招标方式 | 邀请招标 | 投标保证金 |  | 2000.00元 |
| 招标范围及内容 | 见附件《溴化锂维护明细》。 |  |  |  |
| 质量要求 | 以国家及行业相关法规为准 | 承包方式 | 包工包料 |  |
| 现场踏勘 | 投标人自行踏勘现场 |  |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日后30日内有效 |  |  |  |
| 投标人条件 | - 在中华人民共和国境内注册取得营业执照的独立法人，经营范围需包含机电工程承包或工程总承包。 - 法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标申请人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标； 3、具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力； 4、为保证施工质量、方便后期服务，要求供应商具有完善的售后服务体系，提供后期维护服务承诺证明，具有本地化服务能力； 5、投标申请人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结； 6、遵守有关的国家法律、法令、条例和政府采购有关制度，一旦参加竞标，则应承担相关法律责任； |  |  |  |
| 投标文件递交 | 地点：燕达健康城内综合楼1807采购办公室 截止时间： 2023年9月18日14 时 |  |  |  |
| 开 标 | 地点：燕达健康城内综合楼三层会议室 时间：2023年9月18日14时 |  |  |  |
| 评标办法 | 最低价中标 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

# 一、总则

1.1项目说明及技术措施

1.2 承包方式与工程概况

1.2.1 承包方式：本工程按固定合同总价，除施工数量增加、减少不再调整。

1.2.2 工程概况：

河北燕达医院现有6台双良SXZ6-292DH2M溴化锂制冷机，自2009年起已使用15年时间，随着使用时间的增加，基座需要进行系统的维护保养工作，以保证来年致冷季运行的高效安全。

1.3 工期、施工要求：

（1）施工前的准备工作，场地、工具、施工材料、人员进场；

（2）机组充氮气打压，排出机组内全部溴化锂溶液；

（3）拆除旧的凝水换热器；

（4）切割更换新凝水交换器；

（5）机组正负压保压测试，确认无泄漏；

（6）机组抽真空，加入溴化锂溶液；

（7）整机性能调试，施工结束；

1.3 付款方式：

1.3.1结算方式：

（1）乙方应在工程竣工验收合格后7日内将结算资料报甲方审核，审核通过，验收合格后，双方办理结算。结算完毕甲方付到最终合同价的95%：

（2）剩余5%作为质保金，带质保期后无任何质量问题，甲方一次性无息支付；

1.3.2投标人可根据自身需求进行调整，招将付款方式明确写在投标文件当中。

1.4 投标费用

1.4.1 投标人应承担其编制投标书以及递交投标书所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.4.2 投标保证金

1.4.2.1 投标人须在递交投标文件截止日期前3天向招标人交付2000.00元人民币的投标保证金，保证金以电汇的形式交付。招标人收到保证金后，向投标人开具收款收据，投标人将收据复印件装入商务标文件中，原件在开标时核验，未按时缴纳投标保证金的投标人将没有资格参加投标。

1.4.2.2 对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

1.4.2.3 未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内予以退还（不计利息）。

1.4.2.4 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并提交履约担保后 7 日内予以退还（不计利息）。

1.4.2.5 投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收。

1.4.2.5.1 中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。

1.4.2.5.2 投标人在投标文件有效期内撤回其投标文件。

1.4.2.6 投标保证金以“公对公”转账形式在投标文件提交前汇入招标人指定银行账户招标人账户信息如下：

公 司 名  称：三河市住达物业服务有限公司

税     号：91131082582425630L

地 址、电 话：三河市燕郊思菩兰路西侧0316-3306193

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司廊坊燕郊支行0410001409300056786

地址：河北省三河市燕郊开发区思菩兰路河北燕达医院

1.7 投标文件递交一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。

1.8具体合同条款在确定中标人后另行商定。

二、招标文件

1 投标单位应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏请及时向招标单位索取，否则责任自负。同时应阅读招标文件所有的内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝接收，或视为废标。

2 招标文件的组成。

（1）投标须知

（2）投标书格式

（3）合同协议部分条款说明

（4）投标文件

（5）辅助资料表

2.1.4施工组织设计，包括主要的施工方法、技术措施、主要机械设备及人员专业构成、质量保证体系及措施、工期进度安排及保证措施、安全生产及文明施工保证措施、各项平面图等；

3 投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

4 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其代理人的印签。

5 投标文件中有关报价数额的，应同时用文字和数字表示。

6勘察现场

6.1  招标单位将组织投标人对工程现场和周围环境进行勘察。勘察现场发生的费用由投标人自己承担。

6.2  招标单位向投标单位提供的有关施工现场和数量的资料数据是招标单位现有的能使投标单位利用的资料，招标单位对投标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3  投标单位应熟悉供货现场及周围地形、地貌、地址、交通道路等情况，仔细检查现有的可以作为储存和供货运输的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标时，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长工期等索赔要求。对此类要求招标单位将不做任何答复与考虑。

三、投标报价说明

1 承包方式：本工程按固定合同总价，除施工数量增加、减少不再调整。

2 投标报价方式：

2.1报价包含材料、人工、机械、安全措施、垃圾清运等施工中产生的各项费用，依据自身企业实力，结合现场勘查情况进行报价。

四、投标文件密封和递交

1投标文件的密封和标志：

1.1 投标单位应将投标文件的正本和副本分别密封，并在封袋上正确标明“正本”和“副本”字样，

1.2 所有封袋上都须写明招标单位名称、工程名称、投标单位名称。

1.3 所有投标文件必须在封袋骑缝处以显著标志密封。封袋密封处须加盖单位公章及法定代表人印章（或法定代表人授权的代理人印章）。

1.4 投标文件未按上述规定提交投标文件正、副本，其投标文件可能被拒绝接收。

1.5 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

2 投标文件送达时间：

投标单位须在总则中规定的投标文件递交截止时间前将投标文件递交给招标单位，逾时将被拒绝接收。

五、开标、评标、定标

1评标

1.1经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

1.1.2 综合评估法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标单位。

本工程具体采用：第1种方式进行评标（经评审的最低投标价法）

1.3 在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

1.4 在评标过程中，评标委员会若发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

1.1.5 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

1.6 评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，将作废标处理。

1.7 投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵；

2）提交的投标文件正、副本份数不符合招标文件要求的；

3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

5）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求或已被废止的；

6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

7）投标人资质、投标的项目经理及主要技术负责人等在通过资格予审后发生实质性变化的。

2 开标

2.1 主持与参加人员

1）开标会议由招标人主持。

2）开标会议邀请所有投标人以及招投标监管部门有关人员参加。

3）参加开标会议的投标人代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时出席开标会的，视为自动弃权。

2.2 开标会纪律：

1）参加开标的所有人员按照招标文件的要求准时参加会议，并按要求签到。

2)在指定位置就座，不得随意走动。

3)保持会场安静，不得高声喧哗。若发现有违法、违规或违反招标文件规定的行为，应按相应程序提出质疑或投诉，不得扰乱会场秩序。

4) 若需发言，须征得主持人同意。

5) 不得中途退出会场，开完标后不得在开标室逗留。

3定标

招标人根据对投标人资格复审的情况和对投标文件响应性确定，以及与投标人就本次招标项目的技术、经济进行全面评议和协商，选定满意的投标人。

六、授予合同

1 授予合同的准则

招标人将合同授予中标单位的基本准则为：

（1）其投标文件被招标人鉴定为对招标文件作出了实质性响应，且具有令招标人满意的履行合同资格的投标人。

（2）投标人为满足该项目设备监督检验的要求而提出了最好的技术人员和服务方案，且报价是最合理的。

2 招标人的权利

招标人在授予合同时有权对招标文件中提出的服务范围和内容予以增加或减少。招标人在授予合同前的任何时候有接受或拒绝任何投标或取消招标过程或拒绝所有投标的权利，而且无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

3 中标通知

确定中标单位后在投标有效期截止前，招标单位将以书面形式通知中标的投标单位其投标被接受。

4 签约

中标单位应按中标通知书规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往招标单位签订合同。如果投标单位不按中标通知书规定执行，招标单位将有充分理由废除授标，并没收其投标担保。

第三部分   投标文件格式

（见下页表）

正本或副本

投 标 文 件

工程名称：

投标人：                                     （盖章）

投标文件内容：

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日 期：        年       月       日

附件1

投   标   函

致：

（投标单位全称）授权               （全权代表名称）              （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的                      （招标项目名称）招标的有关活动，并对该工程进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件；

（1）投标书正本一份，副本四份；

（2）投标保证金（金额为：    万元人民币）已交付。

2、投标工程总投标价为（大写）：                        元人民币，

3、施工工期为     天。

4、保证遵守招标文件中的有关规定的收费标准。

5、保证忠实地执行发、承包人双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

6、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

7、本投标自开标之日起 30天内有效。

8、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                    传真：

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

附件2

投标人全称（加盖公章）：

投标项目名称：

投标人法定代表人：

投标规划编制全费用固定总价：元

投标人授权代表（签字或盖章）：

日期：2023年 月 日

填写说明：

1、投标报价不得选择性报价，否则将作为无效投标；

附件3

- 溴化锂机组维护明细

| 序号 | 维修项目 | 规格型号 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水本体物理清洗 | SXZ6-292DH2M | 6台 |  |  | 冷凝器、吸收器（次/2年） |
| 2 | 主机年度维护保养 | SXZ6-292DH2M | 6台 |  |  |  |
| 3 | 凝水换热器更换 |  | 1部 |  |  | 1#机组（材质要求：铜） |
| 4 | 凝水换热器物理清洗 |  | 5台 |  |  | 2-6号机组 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 税后合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：此报价包含税金、人工、工具等费用。报价前需提前勘察现场情况，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长工期等索赔要求。 |  |  |  |  |  |

施工平米数如有偏差，最终以实际施工数量结合单价进行结算。

附件4

技术偏离表

招标项目：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术规范要求 | 投标文件对应技术规范 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：未明确，则视同响应招标文件要求。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

附件5

商务偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：未明确，则视同响应招标文件要求。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

附件6

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：       职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖章）

日  期：       年       月      日

（注：后附法定代表人身份证复印件并加盖投标单位公章）

附件7

法定代表人授权书

本授权书声明：                     公司的法定代表人        （姓名）代表本公司授权                          （姓名、职务）为本公司的全权代理人，就                        （招标项目）工程的投标以及签约、履约等，其以本公司名义处理一切与之有关的事务，本公司均予以承认。

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

授权人（签章）：

投标人（盖章）：

日期：

（注：后附被授权人身份证复印件并加盖投标单位公章）

附件8

备品备件及专用工具表

招标项目：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

注：备注中填写是否含在投标总价中。

投标单位（盖章）：

全权代表（签字）：

日    期：

附件9

投标人声明

本公司在本投标文件中所提供的资信业绩材料均为真实有效，可随时提供材料原件，接受招投标监督管理机构的核查，如有弄虚作假，愿按有关法律法规接受处罚。

特此声明。

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件10

财务状况表

| 银 行 | 银行名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 银行地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

最近三年逐年的实际资产负债表

| 财务状况 （人民币元） | 过去三年（公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、总资产 |  |  |  |
| 2、流动资产 |  |  |  |
| 3、总负债 |  |  |  |
| 4、流动负债 |  |  |  |
| 5、税前利润 |  |  |  |
| 6、税后利润 |  |  |  |

本单位授信情况：

| 信贷来源 | 信贷金额 |
| --- | --- |
| 1、 |  |
| 2、 |  |
| 3、 |  |
| 4、 |  |

说明：

１、投标人都应提供财务资料，以证明以上资料的真实性，并且附上近三连年经过审计的逐年资产负债表。

2、投标人须附最近三年经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

投标人：            （全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日      期：

附件11

投标人近三年的主要业绩表

| 建设单位 | 项目名称/内容 | 项目地址 | 工程类型 | 建设面积 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应列出目前所有在建工程和近三年已完工程情况，如有虚报或隐瞒，一经查实将导致其申请被拒绝。

投标人：            （全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日      期：

附件12

投标人近三年承揽的工程履约及质量评定情况一览表

(格式)

| 建设单位 | 项目名称/内容 | 项目地址 | 工程类型 | 建设面积 | 合同价格 | 开、竣工时间 | 质量评定 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：申请人应列出近两年已完工程情况。

投标人：            （全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日      期：

附件13

在建项目一览表（格式）

| 建设单位 | 项目名称/内容 | 项目地址 | 工程类型 | 建设面积 | 合同价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：申请人应列出目前所有在建工程情况，如有虚报或隐瞒，一经查实将导致其申请被拒绝。

投标人：            （全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日      期：

附件14

售后服务承诺书

（须包括售后服务方案、保修年限等内容）

致：

我司承诺：

具体措施：

投标人：            （全称）（盖章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日      期：