## 成本分析表
销售成本清单
项目名称 | 晓月广场 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区杜家坎环岛东北角 |  |  | 客服电话 | 400-636-7337 18001317827
联系人 | 金钊先生 |  |  | 项目单号 | NHY-20230913-W-05-01-001
联系电话 | 13910393303 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 冷却塔 | 广州览讯 | 1600m³/h | 台 | 3 | 2013-03-30
机组现状 | 三个冷却塔，运行期间多处出现漏水点。
处理方案 | 1、冷却塔塔盘，整体修补（三油五布）； 2、更换部分填料。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 检漏、补漏 |  | LDF-S125B | 0 | 天 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 0 | 天 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 700 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
| 交付价税合计 | [5 empty] | 0
采购 | 采购 | 吸收器紫铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | 51.1611 | 0 | 光管
|  | 蒸发器紫铜管 | Ф16*0.75*4654 | 0 | 根 | 143.7712 | 0 | 麻面管
|  | 冷凝器紫铜管 | Ф16*0.6*4654 | 0 | 项 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
|  | 溴化锂溶液 | 50% | 0 | 吨 | 48000 | 0
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 0 | 包 | 250 | 0
|  | 高发 | ZXQ-81H3M3 | 0 | 台 | 76000 | 0
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0 | 外包
|  | 蒸汽角阀 | DN300 | 0 | 个 | 6200 | 0
|  | 冷却塔塔盘修复和填料更换 |  | 1 | 项 | 140000 | 140000
|  | 运费 |  | 0 | 项 | 200 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 140000
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 140000
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 7000
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 910
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 147910 | 0.88569
销售 | 合同金额 |  |  | 1 | 个 |  | 167000
机 组 概 况 设备名称: 销售部运营提成; 机 组 概 况 生产日期: 50%; 机 组 概 况 备注: 9545 | 5.716%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 20%; 机 组 概 况 备注: 3818 | 2.286%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 30%; 机 组 概 况 备注: 5727 | 3.429%
| 含税小计 | [5 empty] | 19090
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天
Note on E19: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E24: =人*天*台
Note on E25: =人*天*台
Note on E28: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E30: 施工天数*施工人数
Note on E31: 施工天数*施工人数
Note on G37: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G38: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G39: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G48: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m