## 机组维修
直燃机组维修
项目类别：ZXQ-204H3M2直燃型溴化锂吸收式冷热水机组维修项目
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 工程量 |  | 价值（元）
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
1 | ZXQ-204H3M2高温再生器（包含拆除及安装) |  | 台 | 2 |  |  | ZXQ-204H3M2专用，外壳Q235，内胆Q345
2 | 新溴化锂溶液 |  | 公斤 | 1000
3 | 溴化锂溶液过滤、再生处理 |  | 公斤 | 10000
4 | 机组更换密封件及氮气 |  | 台 | 2
5 | 1号机组更换高温交换器 |  | 台 | 1 |  |  | ZXQ-204H3M2专用，外壳Q235，传热管304不锈钢
6 | 1号机组更换低温交换器 |  | 台 | 1 |  |  | ZXQ-204H3M2专用,外壳Q235，传热管304不锈钢
7 | 玻璃顶棚拆除及恢复（吊装孔） |  | 项 | 1
8 | 机组吸收器、冷凝器换热铜管清洗 |  | 台 | 2
9 | 更换排烟管道（4㎡),外部隔热保温（10㎡） 拆除及恢复 |  | 台 | 2 |  |  | 烟管是3087
10 | 2台高温再生器及1台高低温交换器吊装（新旧） |  | 台 | 2
11 | 软接头2个（DN250） |  | 台 | 2 |  |  | DN250 橡胶
12 | 软接头2个（DN300） |  | 台 | 1 |  |  | DN300 橡胶
13 | 1#-2#机组检修调试 |  | 台 | 2
14 | 机房加装风机盘管 |  | 台 | 8 |  |  | 开利
15 | 原装—江苏天昊冷却塔减速机采购安装 |  | 台 | 1 |  |  | BJ～T2-18.5kw-165转江苏天昊减速机
16 | 企信软启动器采购安装 |  | 台 | 1 |  |  | XLS-90KW
17 | 远大涡轮蝶阀采购安装 |  | 台 | 7 |  |  | 3个DN300/4个DN250
18 | 总计 |  | / | /