## 安装报价
安装报价 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 设备/材料 | 油水换热器 | 换热量≥80kw | 台 | 2 | 34833 | 69666 | 江苏亚龙
|  | 气水换热器 | 换热量≥66kw | 台 | 1 | 76464 | 76464 | 江苏亚龙
|  | 水水换热器 | 换热量≥226kw | 台 | 1 | 61265 | 61265 | 江苏亚龙
|  | 全自动软水器 | 制水量3m³/h | 台 | 1 | 8564 | 8564 | 山东绿淼
|  | 余热水循环泵 | 7.5kw | 台 | 2 | 9764 | 19528 | 南方泵业
|  | 水泵控制柜 | 7.5kw双回路 | 台 | 1 | 4964 | 4964 | 创富新锐
|  | 电气配管 | GDJ25 | 米 | 70 | 10 | 700 | 国标优质
|  | 电气配管 | GDJ20 | 米 | 100 | 8 | 800 | 国标优质
|  | 电力电缆 | WDZR-YJY5*4 | 米 | 40 | 30 | 1200 | 朝阳
|  | 电力电缆 | WDZR-YJY4*10 | 米 | 10 | 45 | 450 | 朝阳
|  | 电力电缆 | WDZR-YJY4*6 | 米 | 20 | 37 | 740 | 朝阳
|  | 控制电缆 | RVVP3*1.5 | 米 | 100 | 10 | 1000 | 朝阳
|  | 焊接钢管 | DN125 | 米 | 5 | 97 | 485 | 天津利达
|  | 焊接钢管 | DN100 | 米 | 60 | 91 | 5460 | 天津利达
|  | 焊接钢管 | DN80 | 米 | 360 | 84 | 30240 | 天津利达
|  | 焊接钢管 | DN65 | 米 | 100 | 75 | 7500 | 天津利达
|  | 镀锌钢管 | DN25 | 米 | 30 | 16 | 480 | 天津利达
|  | 焊接管件 | DN125 | 个 | 10 | 33 | 330 | 国标优质
|  | 焊接管件 | DN100 | 个 | 16 | 25 | 400 | 国标优质
|  | 焊接管件 | DN80 | 个 | 42 | 22 | 924 | 国标优质
|  | 焊接管件 | DN65 | 个 | 10 | 16 | 160 | 国标优质
|  | 丝扣管件 | DN25 | 个 | 20 | 7 | 140 | 国标优质
|  | 焊接法兰 | DN125 | 片 | 8 | 75 | 600 | 国标优质
|  | 焊接法兰 | DN100 | 片 | 10 | 56 | 560 | 国标优质
|  | 焊接法兰 | DN80 | 片 | 62 | 43 | 2666 | 国标优质
|  | 焊接法兰 | DN65 | 片 | 10 | 38 | 380 | 国标优质
|  | 蝶阀 | DN125 | 个 | 3 | 221 | 663 | 远大阀门
|  | 蝶阀 | DN100 | 个 | 2 | 177 | 354 | 远大阀门
|  | 蝶阀 | DN80 | 个 | 18 | 123 | 2214 | 远大阀门
|  | 蝶阀 | DN65 | 个 | 2 | 115 | 230 | 远大阀门
|  | 止回阀 | DN80 | 个 | 2 | 248 | 496 | 远大阀门
|  | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 | 43 | 43 | 远大阀门
|  | Y型过滤器 | DN125 | 个 | 1 | 545 | 545 | 远大阀门
|  | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 496 | 496 | 远大阀门
|  | Y型过滤器 | DN80 | 个 | 5 | 424 | 2120 | 远大阀门
|  | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 | 363 | 363 | 远大阀门
|  | 球阀 | DN25 | 个 | 7 | 52 | 364 | 国标优质
|  | 球阀 | DN20 | 个 | 24 | 42 | 1008 | 国标优质
|  | 自动放气阀 | DN20 | 个 | 12 | 32 | 384 | 国标优质
|  | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 2 | 177 | 354 | 国标优质
|  | 橡胶软接头 | DN80 | 个 | 6 | 147 | 882 | 国标优质
|  | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 2 | 112 | 224 | 国标优质
|  | 流量计 | DN125 | 个 | 1 | 6324 | 6324 | 杭州联测
|  | 流量计 | DN65 | 个 | 1 | 4661 | 4661 | 杭州联测
|  | 压力表 | 0~1.0Mpa | 套 | 21 | 71 | 1491 | 国标优质
|  | 温度传感器 | 0~100℃带485通讯 | 套 | 2 | 478 | 956 | 国标优质
|  | 温度计 | 0~100℃ | 套 | 16 | 59 | 944 | 国标优质
|  | 橡塑保温管 | DN65*30 | 米 | 120 | 25 | 3000 | 国标优质
|  | 硅酸铝保温 | / | m³ | 18 | 2035 | 36630 | 国标优质
|  | 保护层 | 镀锌钢板0.5 | ㎡ | 380 | 52 | 19760 | 国标优质
|  | 机壳龙骨（镀锌方管） | 50*100*2 | 米 | 100 | 65 | 6500 | 国标优质
|  | 彩钢墙板 |  | ㎡ | 98 | 85 | 8330 | 国标优质
|  | 防火门 | M1025 | 膛 | 1 | 2306 | 2306 | 国标优质
|  | 型钢支吊架 | / | kg | 600 | 9 | 5400 | 国标优质
|  | 其他辅材 | 螺栓、油漆、焊材等 | 项 | 1 | 5355 | 5355 | 国标优质
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 408063
|  | 利润 |  |  |  | 10% | 40806.3
|  | 税金 |  |  |  | 13% | 58353.009
|  | 含税小计 |  |  |  |  | 507222.309
2 | 安装及其它 | 空压机换热器安装与调试 | 换热器基础制作安装 | 座 | 3 | 4545 | 13635
|  |  | 换热器设备就位安装 | 台 | 3 | 4545 | 13635
|  |  | 油管/气管连接 | 套 | 3 | 13620 | 40860
|  |  | 控制器电源接入 | 套 | 3 | 3181 | 9543
|  |  | 调试 | 套 | 3 | 2720 | 8160
|  | 设备安装 | 溴化锂机组底座制作安装 | 座 | 1 | 6500 | 6500
|  |  | 溴化锂机组就位安装 | 台 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 水泵设备基础制作安装 | 座 | 2 | 2500 | 5000
|  |  | 水泵就位安装 | 台 | 2 | 2500 | 5000
|  |  | 采暖换热器设备基础制作安装 | 座 | 1 | 2000 | 2000
|  |  | 采暖换热器就位安装 | 台 | 1 | 4000 | 4000
|  |  | 全自动软水器设备基础制作安装 | 座 | 1 | 4000 | 4000
|  |  | 全自动软水器设备就位安装 | 台 | 1 | 2500 | 2500
|  | 管道阀门安装 | 管道安装 | 米 | 555 | 130 | 72150
|  |  | 阀门安装 | 个 | 91 | 260 | 23660
|  |  | 管件安装 | 个 | 98 | 180 | 17640
|  |  | 法兰安装 | 个 | 90 | 180 | 16200
|  |  | 管道附件安装 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 管道支吊架安装 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  |  | 管道过墙洞剔凿及恢复 | 处 | 8 | 1500 | 12000
|  | 机壳安装 | 龙骨焊接安装 | 项 | 1 | 8000 | 8000
|  |  | 墙板安装 | 项 | 1 | 10000 | 10000
|  |  | 顶板安装 | 项 | 1 | 6000 | 6000
|  |  | 门窗通风百叶安装 | 项 | 1 | 1000 | 1000
|  |  | 照明安装 | 项 | 1 | 2000 | 2000
|  | 保温安装 | 蒸汽管保温拆除 | 项 | 1 | 6800 | 6800
|  |  | 蒸汽管保温安装 | m³ | 8 | 1600 | 12800
|  |  | 余热管保温安装 | m³ | 10 | 1600 | 16000
|  |  | 冷冻水管保温安装 | 米 | 120 | 73 | 8760
|  |  | 保护层安装 | ㎡ | 380 | 118 | 44840
|  | 电气安装 | 溴化锂机组电源线布管布线安装 | 米 | 50 | 65 | 3250
|  |  | 溴化锂机组与水泵连锁线布管布线安装 | 米 | 50 | 65 | 3250
|  |  | 水泵控制箱安装 | 台 | 1 | 1200 | 1200
|  |  | 水泵电源线布管布线安装 | 米 | 30 | 65 | 1950
|  |  | 软水器布管布线安装 | 米 | 30 | 55 | 1650
|  |  | 电线接头 | 点 | 12 | 55 | 660
|  | 余热利用系统调试 |  | 项 | 1 | 14695 | 14695
|  | 运费 |  | 项 | 1 | 13500 | 13500
|  | 措施费 |  | 项 | 1 | 46900 | 46900
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 482738
|  | 利润 |  |  |  | 27% | 130339.26
|  | 税金 |  |  |  | 13% | 79700.0438
|  | 含税小计 |  |  |  |  | 692777.3038
3 | 含税总计 |  | 壹佰贰拾万伍仟壹佰玖拾玖元整 |  |  |  | 1199999.6128

## Sheet1
施工进度计划表
序号 | 分项名称 | 开始时间 | 结束时间 | 总用时 | 备注
1 | 施工准备 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 15天
2 | 设备生产 | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 45天
3 | 空压机换热器对接调试 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30天
4 | 采暖换热器安装 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 5天
5 | 溴化锂机组安装 | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 5天
6 | 水泵安装 | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 5天
7 | 管道阀门安装 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 30天
8 | 电气安装 | 2024-07-01 | 2024-07-10 | 10天
9 | 管道试压 | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 5天
10 | 保温 | 2024-07-15 | 2024-07-30 | 15天
11 | 调试 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 10天
备注：开始时间以甲方通知为准

## Sheet2
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 人工费单价其中 |  |  | 人工费单价 | 机械费单价 | 综合单价 | 金额/￥ | 备注
[6 empty] | 工种 | 人工数量 | 单价
2 | 安装及其它 | 空压机换热器安装与调试 | 换热器基础制作安装 | 座 | 3 | 瓦工 | 4 | 500 | 4400 | 145 | 4545 | 13635
[6 empty] | 普工 | 8 | 300
|  |  | 换热器设备就位安装 | 台 | 3 | 安装工 | 4 | 500 | 4400 | 145 | 4545 | 13635
[6 empty] | 普工 | 8 | 300
|  |  | 油管/气管连接 | 套 | 3 | 管道工 | 8 | 450 | 13500 | 120 | 13620 | 40860
[6 empty] | 电焊工 | 9 | 500
[6 empty] | 普工 | 18 | 300
|  |  | 控制器电源接入 | 套 | 3 | 电工 | 1 | 500 | 3000 | 181 | 3181 | 9543
[6 empty] | 安装工 | 2 | 500
[6 empty] | 普工 | 5 | 300
|  |  | 调试 | 套 | 3 | 技术员 | 1 | 400 | 2600 | 120 | 2720 | 8160
[6 empty] | 电工 | 2 | 500
[6 empty] | 普工 | 4 | 300
|  | 设备安装 | 溴化锂机组底座制作安装 | 座 | 1 | 安装工 | 4 | 500 | 6400 | 100 | 6500 | 6500
[6 empty] | 电焊工 | 4 | 500
[6 empty] | 普工 | 8 | 300
|  |  | 溴化锂机组就位安装 | 台 | 1 | 安装工 | 9 | 500 | 7500 | 500 | 8000 | 8000
[6 empty] | 普工 | 10 | 300
|  |  | 水泵设备基础制作安装 | 座 | 2 | 瓦工 | 3 | 500 | 2400 | 100 | 2500 | 5000
[6 empty] | 普工 | 3 | 300
|  |  | 水泵就位安装 | 台 | 2 | 安装工 | 3 | 500 | 2400 | 100 | 2500 | 5000
[6 empty] | 普工 | 3 | 300
|  |  | 采暖换热器设备基础制作安装 | 座 | 1 | 瓦工 | 2 | 500 | 1900 | 100 | 2000 | 2000
[6 empty] | 普工 | 3 | 300
|  |  | 采暖换热器就位安装 | 台 | 1 | 安装工 | 4 | 500 | 3800 | 200 | 4000 | 4000
[6 empty] | 普工 | 6 | 300
|  |  | 全自动软水器设备基础制作安装 | 座 | 1 | 瓦工 | 4 | 500 | 3800 | 200 | 4000 | 4000
[6 empty] | 普工 | 6 | 300
|  |  | 全自动软水器设备就位安装 | 台 | 1 | 安装工 | 3 | 500 | 2400 | 100 | 2500 | 2500
[6 empty] | 普工 | 3 | 300
|  | 管道阀门安装 | 管道安装 | 米 | 555 | 安装工 | 0.1 | 500 | 130 | 0 | 130 | 72150
[6 empty] | 电焊工 | 0.1 | 500
[6 empty] | 普工 | 0.1 | 300
|  |  | 阀门安装 | 个 | 91 | 安装工 | 0.35 | 500 | 250 | 10 | 260 | 23660
[6 empty] | 普工 | 0.25 | 300
|  |  | 管件安装 | 个 | 98 | 电焊工 | 0.3 | 500 | 180 | 0 | 180 | 17640
[6 empty] | 普工 | 0.1 | 300
|  |  | 法兰安装 | 个 | 90 | 电焊工 | 0.3 | 500 | 180 | 0 | 180 | 16200
[6 empty] | 普工 | 0.1 | 300
|  |  | 管道附件安装 | 项 | 1 | 安装工 | 8 | 500 | 9800 | 200 | 10000 | 10000
[6 empty] | 电焊工 | 5 | 500
[6 empty] | 普工 | 11 | 300
|  |  | 管道支吊架安装 | 项 | 1 | 安装工 | 4 | 500 | 4800 | 200 | 5000 | 5000
[6 empty] | 电焊工 | 2 | 500
[6 empty] | 普工 | 6 | 300
|  |  | 管道过墙洞剔凿及恢复 | 处 | 8 | 普工 | 5 | 300 | 1500 | 0 | 1500 | 12000
|  | 机壳安装 | 龙骨焊接安装 | 项 | 1 | 安装工 | 6 | 500 | 7800 | 200 | 8000 | 8000
[6 empty] | 电焊工 | 3 | 500
[6 empty] | 普工 | 11 | 300
|  |  | 墙板安装 | 项 | 1 | 安装工 | 10 | 500 | 9800 | 200 | 10000 | 10000
[6 empty] | 普工 | 16 | 300
|  |  | 顶板安装 | 项 | 1 | 安装工 | 5 | 500 | 5800 | 200 | 6000 | 6000
[6 empty] | 普工 | 11 | 300
|  |  | 门窗通风百叶安装 | 项 | 1 | 安装工 | 2 | 500 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
|  |  | 照明安装 | 项 | 1 | 安装工 | 3 | 500 | 1800 | 200 | 2000 | 2000
[6 empty] | 普工 | 1 | 300
|  | 保温安装 | 蒸汽管保温拆除 | 项 | 1 | 普工 | 22 | 300 | 6600 | 200 | 6800 | 6800
|  |  | 蒸汽管保温安装 | m³ | 8 | 安装工 | 3 | 500 | 1500 | 100 | 1600 | 12800
|  |  | 余热管保温安装 | m³ | 10 | 安装工 | 3 | 500 | 1500 | 100 | 1600 | 16000
|  |  | 冷冻水管保温安装 | 米 | 120 | 安装工 | 0.14 | 500 | 70 | 3 | 73 | 8760
|  |  | 保护层安装 | ㎡ | 380 | 安装工 | 0.22 | 500 | 110 | 8 | 118 | 44840
|  | 电气安装 | 溴化锂机组电源线布管布线安装 | 米 | 50 | 电工 | 0.12 | 500 | 60 | 5 | 65 | 3250
|  |  | 溴化锂机组与水泵连锁线布管布线安装 | 米 | 50 | 电工 | 0.12 | 500 | 60 | 5 | 65 | 3250
|  |  | 水泵控制箱安装 | 台 | 1 | 电工 | 2 | 500 | 1000 | 200 | 1200 | 1200
|  |  | 水泵电源线布管布线安装 | 米 | 30 | 电工 | 0.12 | 500 | 60 | 5 | 65 | 1950
|  |  | 软水器布管布线安装 | 米 | 30 | 电工 | 0.1 | 500 | 50 | 5 | 55 | 1650
|  |  | 电线接头 | 点 | 12 | 电工 | 0.1 | 500 | 50 | 5 | 55 | 660
407643