## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 望京万科时代中心 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京朝阳区望京9号 |  |  | 报修电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 贺经理 |  |  | 报价编号 | SHNH-20241021-L-01-02-012
联系电话 | 13611304782 |  |  | 业务负责人 | 周红梅 13311312509
微信/邮箱 |  |  |  | 技术负责人 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 锅炉 | 德地氏 | 一蒸吨 | 台 | 12 | /
2 | 板换 | 桑德斯 | / | 台 | 14 | /
现状 | 1、E座右边阀门漏水； 2、过滤器缺少过滤网；
方案 | 1、更换DN100对夹蝶阀一个。 2、更换和增加过滤网；
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 阀门更换 |  | / | 0 | 项 | 1000 | 0
| 排水管安装 |  | / | 0 | 项 | 3000 | 0
| 保温安装 |  | / | 0 | 项 | 2000 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 安全阀门检测 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 技术服务费 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
采购 | 对夹蝶阀 |  | DN100 | 1 | 个 | 225 | 225
| 过滤网 |  |  | 7 | 个 | 100 | 700
| 板片450*480*1070 |  | S22-1G10-39/1010KW | 0 | 片 | 180 | 0 | 国产
| 密封件 |  | S22-1G10-39/1010KW | 0 | 片 | 68 | 0 | 国产
| 钢瓶 |  |  | 0 | 天 | 10 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 300 | 0
| 面包车 |  | / | 0 | 趟 | 100 | 0
| 垃圾清运 |  | / | 0 | 项 | 500 | 0
| 高温面漆 |  |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 0 | 套 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 0 | 个 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0
| 不含税小计 | [5 empty] | 925
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 925
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 46.25
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 126.2625
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 1097.5125 | 0.80269
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 1097.5125
机 组 概 况 设备名称: 居间费 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 1367.3
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 26.9788 | 1.973%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 26.9788 | 1.973%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 215.83 | 15.79%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 269.7875 | 19.73%
备注：
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E25: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E27: 施工天数*施工人数
Note on E28: 施工天数*施工人数
Note on G48: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m