## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 中粮包装（天津）有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 天津武清武清区.武清开发区开源道58号 |  |  | 客服电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 王总/盛工 |  |  | 报价编号 | NHY-20220413-L-01-01-049
联系电话 | 18222634685/16602696191 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 李君 18001317822
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 热水型溴冷机 | 荏原 | RCH013 | 台 | 1 | 2019年4月 | 制冷量：164.2kw
现状 | 2个溶液喷淋过滤器坏了，无法使用
方案 | 更换安装新的溶液喷淋过滤器
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 60 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 30 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
劳务 | 空调机组 |  | 60000m³/h | 台 | 0 | 350 | 0 | 体操馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 体操馆
| 空调机组 |  | 20000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0 | 乒乓球馆
| 空调机组 |  | 21000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0 | 乒乓球馆
| 空调机组 |  | 22000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0 | 乒乓球馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 乒乓球馆
| 空调机组 |  | 35000m³/h | 台 | 0 | 300 | 0 | 羽排球馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 羽排球馆
| 空调机组 |  | 35000m³/h | 台 | 0 | 300 | 0 | 篮举馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 篮举馆
| 空调机组 |  | 15000m³/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 4600m³/h | 台 | 0 | 180 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 6400m³/h | 台 | 0 | 180 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 25000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 60400m³/h | 台 | 0 | 350 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 15400m³/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 10500m³/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 北京馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 北京馆
| 空调机组 |  | 80000m³/h | 台 | 0 | 500 | 0 | 跳水馆
| 空调机组 |  | 50000m³/h | 台 | 0 | 300 | 0 | 跳水馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 跳水馆
| 空调机组 |  | 19000m³/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 游泳馆
| 空调机组 |  | 6000m³/h | 台 | 0 | 180 | 0 | 游泳馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 游泳馆
| 空调机组 |  | 15000 m3/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 水球馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 水球馆
| 空调机组 |  | 18000m3/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 新网球馆
| 空调机组 |  | 8000m3/h | 台 | 0 | 180 | 0 | 新网球馆
| 空调机组 |  | 10500m3/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 新网球馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 新网球馆
| 空调机组 |  | 15000m3/h | 台 | 0 | 200 | 0 | 老网球馆
| 通风风道 |  |  | 平米 | 0 | 3.5 | 0 | 老网球馆
| 风机盘管 |  |  | 台 | 0 | 55 | 0 | 北公寓
| 风机盘管 |  |  | 台 | 0 | 55 | 0 | 南公寓
| 风机盘管 |  |  | 台 | 0 | 55 | 0 | 东院
| 8项检测取证费 |  |  | 个 | 0 | 1400 | 0 | 十个馆
| 不含税价小计 |  |  |  |  | 6900 | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 过滤器 |  | 壳体长21cm 直径9cm接口管40 | 台 | 1 | 650 | 650
| 过滤器 |  | 壳体长18cm 直径8cm接口管1寸 | 台 | 1 | 580 | 580
| 压力传感器 |  | SVS-I（ON- 98.4KP/OFF- 91.8KP） | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 包运费， 进口，二 手。质保 1年
| 真空隔膜阀片 |  | GM-25 | 片 | 0 | 55 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 运行人员 |  |  | 元/4个月.人 | 0 | 23500 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 1 | 80 | 80
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 4110
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 205.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 561.015
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 4876.515 | 0.70034
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 4876.515
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 6963.08
| 销售部提成 |  |  |  |  | 10% | 208.6565
| 客户开发费用 |  |  |  |  | 10% | 208.6565
| 公司毛利 |  |  |  |  | 80% | 1669.252
| 含税小计 | [5 empty] | 2086.565
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G81: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G82: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G83: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G98: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m