购 销 合 同

需方：北京天驰伟业节能科技有限公司          合同编号：20241108-038

签约地点：北京市

供方：北京三汇能环科技发展有限公司          签定时间：2024年11月8 日

- 合同标的：

| 报价明细单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 元隆大厦 |  | 报价日期:2024.10.5 |  |  |
| 一 | AP3 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 保险 | RT18-6A | 3 | 21 | 63 | 正 泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | NXM/3P 250A | 1 | 266 | 266 | 正 泰 |
| 3 | 微断开关 | NXB/3P D32A | 3 | 37 | 111 | 正 泰 |
| 4 | 微断开关 | NXB/3P D20A | 1 | 35 | 35 | 正 泰 |
| 5 | 微断开关 | NXB/3P D16A | 1 | 33 | 33 | 正 泰 |
| 6 | 微断开关 | NXBLE-63YH/2PC20A | 3 | 40 | 120 | 正 泰 |
| 7 | 接触器 | NXC-1210 | 1 | 44 | 44 | 正 泰 |
| 8 | 热保护 | JR36-13A | 1 | 32 | 32 | 正 泰 |
| 9 | 微断开关 | NXB/4P D25A | 1 | 48 | 48 | 正 泰 |
| 10 | 浪涌保护 | 40KA | 1 | 55 | 55 | 恒频 |
| 11 | 电压表 | 6L2-450V | 1 | 40 | 40 | 正泰 |
| 12 | 电流表 | 6L2-250/5 | 3 | 40 | 120 | 正泰 |
| 13 | 隔离开关 | NH40/3P 250A | 1 | 362 | 362 | 正泰 |
| 14 | 互感器 | BH250/5 | 3 | 60 | 180 | 正泰 |
| 15 | 按钮 | 红绿 | 2 | 13 | 26 | 正泰 |
| 16 | 指示灯 | ND16-220V | 3 | 7 | 21 | 正泰 |
| 17 | 电压转换 | LW5D-2 | 1 | 62 | 62 | 正泰 |
| 18 | 热机 | JR36-16A | 1 | 32 | 32 | 正泰 |
| 19 | 指示灯 | ND16-220V | 2 | 7 | 14 | 正泰 |
| 20 | 室内GGD配电柜 | 800*2200*600 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| 21 | 人工辅料电线 |  | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 22 | 含税小计 |  | 1 |  | 6264 |  |
| 二 | AP4 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 保险 | RT18-6A | 3 | 21 | 63 | 正 泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | NXM/3P 315A | 1 | 707 | 707 | 正 泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | NXM/3P 125A | 3 | 252 | 756 | 正 泰 |
| 4 | 继电器 | HH54P-24V | 8 | 30 | 240 | 正 泰 |
| 10 | 浪涌保护 | 40KA | 1 | 142 | 142 | 恒频 |
| 11 | 电压表 | 6L2-450V | 3 | 40 | 120 | 正泰 |
| 12 | 电流表 | 6L2-250/5 | 9 | 40 | 360 | 正泰 |
| 13 | 微断开关 | NHXB/4P D40A | 1 | 60 | 60 | 正泰 |
| 14 | 互感器 | BH250/5 | 9 | 60 | 540 | 正泰 |
| 15 | 按钮 | 红绿 | 6 | 13 | 78 | 正泰 |
| 16 | 指示灯 | ND16-220V | 3 | 7 | 21 | 正泰 |
| 17 | 电压转换 | LW5D-2 | 1 | 62 | 62 | 正泰 |
| 18 | 转换开关 | 33 | 1 | 32 | 32 | 正泰 |
| 19 | 变频器 | 重载JL930-45KW | 3 | 7380 | 22140 | 正泰 |
| 20 | 端子 | TC-100A | 3 | 92 | 276 |  |
| 21 | 端子 | UK-2.5 | 20 | 2 | 40 |  |
| 22 | 温控 |  | 1 | 29 | 29 |  |
| 23 | 排风机 | 150 | 2 | 110 | 220 |  |
| 24 | 指示灯 | ND16-220V | 6 | 8 | 48 | 正泰 |
| 25 | 室内GGD配电柜 | 1000*2200*600 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 26 | 人工辅料电线 |  | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 27 | 含税小计 |  | 1 |  | 32634 |  |
| 三 | AP5 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 保险 | RT18-6A | 3 | 21 | 63 | 正 泰 |
| 2 | 塑壳断路器 | NXM/3P 315A | 1 | 707 | 707 | 正 泰 |
| 3 | 塑壳断路器 | NXM/3P 125A | 3 | 252 | 756 | 正 泰 |
| 4 | 继电器 | HH54P-24V | 8 | 30 | 240 | 正 泰 |
| 10 | 浪涌保护 | 40KA | 1 | 142 | 142 | 恒频 |
| 11 | 电压表 | 6L2-450V | 3 | 40 | 120 | 正泰 |
| 12 | 电流表 | 6L2-250/5 | 9 | 40 | 360 | 正泰 |
| 13 | 微断开关 | NHXB/4P D40A | 1 | 60 | 60 | 正泰 |
| 14 | 互感器 | BH250/5 | 9 | 60 | 540 | 正泰 |
| 15 | 按钮 | 红绿 | 6 | 13 | 78 | 正泰 |
| 16 | 指示灯 | ND16-220V | 3 | 7 | 21 | 正泰 |
| 17 | 电压转换 | LW5D-2 | 1 | 62 | 62 | 正泰 |
| 18 | 转换开关 | 33 | 1 | 32 | 32 | 正泰 |
| 19 | 变频器 | 重载JL930-37KW | 3 | 7048 | 21144 | 正泰 |
| 20 | 端子 | TC-100A | 3 | 92 | 276 |  |
| 21 | 端子 | UK-2.5 | 20 | 2 | 40 |  |
| 22 | 温控 |  | 1 | 29 | 29 |  |
| 23 | 排风机 | 150 | 2 | 110 | 220 |  |
| 24 | 指示灯 | ND16-220V | 6 | 8 | 48 | 正泰 |
| 25 | 室内GGD配电柜 | 1000*2200*600 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 26 | 人工辅料电线 |  | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 27 | 含税小计 |  | 1 |  | 31638 |  |
| 四 | AP1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 保险 | RT18-6A | 3 | 21 | 63 | 正 泰 |
| 2 | 隔离开关 | NH40/3P 1000A | 1 | 1335 | 1335 | 正 泰 |
| 3 | 多功能仪表 | PD666-3S4 | 1 | 409 | 409 | 正泰 |
| 4 | 互感器 | BH100/5 | 3 | 137 | 411 | 正泰 |
| 5 | 指示灯 | ND16-220V | 2 | 7 | 14 | 正泰 |
| 6 | 室内GGD配电柜 | 800*2200*600 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 7 | 人工辅料电线 |  | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 8 | 含税小计 |  | 1 |  | 4732 |  |
| 五 | AP2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型 号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 保险 | RT18-6A | 3 | 21 | 63 | 正 泰 |
| 2 | 隔离开关 | NH40/3P 1000A | 1 | 1335 | 1335 | 正 泰 |
| 3 | 多功能仪表 | PD666-3S4 | 1 | 409 | 409 | 正泰 |
| 4 | 互感器 | BH100/5 | 3 | 137 | 411 | 正泰 |
| 5 | 指示灯 | ND16-220V | 2 | 7 | 14 | 正泰 |
| 6 | 室内GGD配电柜 | 800*2200*600 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 7 | 人工辅料电线 |  | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 8 | 含税小计 |  | 1 |  | 4732 |  |
| 六 | 含税合计（13%） | 捌万元整 |  |  | 80000 | 元 |

二．产品质量标准：符合使用标准。

三．交（提）货时间：预付款伍万元，货到支付尾款叁万元。

- 交（提）货地点、费用承担：供方送货至需方现场。

- 代办运输及到达站、港地：汽车运输，北京市东城区天坛路55号元隆大厦。

- 供需双方的权利义务：

- 需方对产品质量提出异议，必须在收到产品之日起，15日内向供方以书面形式提出；

- 供方应确保供货质量，否则需方有权中断合同；

- 供需双方对产品质量有异议，双方协商提交公认的权威部门检测。

七. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；

八. 本合同未尽适宜，双方另行协商；

九. 本合同发生纠纷，由双方协商解决。协商失败，有权向原告所在地法院起诉。

| 供 方 | 需 方 |
| --- | --- |
| 单位名称：北京三汇能环科技发展有限公司 | 单位名称：北京天驰伟业节能科技有限公司 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电 话：010-52892872 | 电 话： |
| 税号：9111 0106 6662 9522 0C | 税号：911101056977240753 |
| 地址：北京市丰台区高立庄616号新华国际中心A座216 | 地址：北京市东城区磁器库胡同7号 |
| 开户银行：民生银行北京西客站支行 | 开户银行：东亚银行(中国)有限公司北京分行 |
| 帐 号：161980674 | 账号：104210015279400 |