## 氮气设备
远大300万大卡溴化锂直燃机组设备清单
项目名称：中国人民解放军南部战区总医院
需方名称：广州市硕浦项目有限公司 |  | 邮箱： |  | 供方名称： |  |  | 邮箱：
联系人：江工 |  | 电话：13060971867 |  | 联系人： |  |  | 电话：
地址：广东省广州市 |  |  |  | 地址：
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 需用数量 | 厂家型号 | 不含税单价 | 合计 | 备注
1 | 吸收器换铜管 | 含旧管拆除及新管安装、打磨 焊接 | 根 | 955
2 | 冷凝器换铜管 | 含旧管拆除及新管安装、打磨 焊接 | 根 | 369
3 | 检漏 | 正负压检漏 | 项 | 1
4 | 端盖拆装 | 冷却水系统两头端盖拆装、更 换密封调、过滤网 | 项 | 1
5 | 氮气 | 查漏用 | 瓶 | 100
6 | 内腔清洗 | 主机内腔软化水清洗 | 项 | 1
7 | 旧溴化锂溶液再生 | 再生、浓缩过滤等 | 吨 | 30
8 | 溴化锂溶液 | 添加(52%) | 吨 | 6.8
9 | 异辛醇 | 添加(99.9%) | 公斤 | 30
10 | 铬酸锂 | 添加(40%) | 公斤 | 25
11 | 更换密封壁过滤网 | DN300*30 | 个 | 9
12 | 更换304不锈钢防滤网机 网架 | 450*550 | 个 | 1
13 | 更换不锈钢防冲网 | 350*950 | 个 | 1
14 | 机仓焊割、封堵 |  | 项 | 1
| 拆出外墙含混凝土运输 |  |  | 1
| 外墙修复材料 |  |  | 1
| 墙体设备修复材料 |  |  | 1
| 屏蔽泵(溶液泵) |  | 套 | 1
| 溶液泵变频器安装及程控 安装调试 |  | 项 | 1
| 维修及调试费人工 |  | 项 | 1
合计 | [6 empty] | 0
备注：以上属维修方案事项，可按贵司调整服务清单内容流程、付款方式、是否含税等