- 高纯氮气   99.99%  3瓶  含运费含搬运

- 吸收器冷凝器换热管清洗 RGD040  2台   物理通炮，化学清洗，高压清洗

- 软水器、树脂、更换  产水量2T/1H  1台  整机及树脂更换，调试

- 直燃机数据平台修复  定制  1套   电脑主机换新，软件制作

- （锅炉房顶部）冷却塔填料-450ASY  1台（3组）   填料更新、材料吊装、搬运、安装等

- 冷却塔填料拆除                   1台（3组）   旧填料拆除、吊装、垃圾清运、冷却塔内部清理