## 成本分析表
销售成本清单
项目名称 | 北京首华物业管理有限公司国创物业处北奥项目部 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京朝阳朝阳区科荟路33号 |  |  | 客服电话 | 400-636-7337 18001317827
联系人 | 苏总 |  |  | 项目单号 | NHY-20240221-05-01-020
联系电话 | 18701223343 |  |  | 销售代表 | 周红梅 13311312509
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 机房热泵机组及附属设备检测维护 | / | / | 套 | 1 | /
2 | 地板采暖系统检测维护 | / | / | 套 | 1 | /
机组现状 | 1、生活水泵房蝶阀和单向阀关不严；2、生活水泵房泄水管需要重做；3、地热泵房一月份到期。
处理方案 | 1、生活水泵房更换蝶阀2个，更换单向阀2个；2、生活水泵房需要4份钢管1根，球阀1个，三通1个，弯头2个，对丝2个；3、地热泵房检验安全阀2个。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 安全阀检验 |  | DN19 | 0 | 个 | 300 | 0 | 合同已含
| 更换配件 |  | / | 2 | 天 | 280 | 560
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 0 | 天 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  |  | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 560
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 560
| 不含税价小计 | [5 empty] | 1120
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 5.6
概 况 设备名称: 交付价税合计; 概 况 备注: 1125.6 | 0.29056
采购 | 采购 | 蝶阀 | DN100/16公斤 | 2 | 个 | 198 | 396
|  | 单向阀 | DN80 | 2 | 个 | 540 | 1080
|  | 钢管 | 4分 DN15 | 1 | 根 | 42 | 42
|  | 球阀 | 4分 DN15 | 1 | 个 | 18 | 18
|  | 三通 | 4分 DN15 | 1 | 个 | 2.4 | 2.4
|  | 弯头 | 4分 DN15 | 2 | 个 | 3.2 | 6.4
|  | 对丝 | 4分 DN15 | 2 | 个 | 2.6 | 5.2
|  | 螺栓 | 双头 | 8 | 套 | 3.5 | 28
|  | 螺栓 | 单头 | 16 | 套 | 2 | 32
|  | 垫 | / | 1 | 个 | 3 | 3
|  | 冷暖切换阀 |  | 0 | 套 | 182 | 0
|  | 发生器液位电击棒 |  | 0 | 个 | 280 | 0
|  | 运费 |  | 0 | 项 | 60 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 1613
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 1613
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 80.65
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 10.4845
概 况 设备名称: 价税合计; 概 况 备注: 1704.1345 | 0.4399
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 2829.7345
| 合同金额 | [5 empty] | 3873.95
概 况 设备名称: 销售部提成; 概 况 生产日期: 45%; 概 况 备注: 469.897 | 12.13%
概 况 设备名称: 新客户开发费用; 概 况 生产日期: 15%; 概 况 备注: 156.6323 | 4.043%
概 况 设备名称: 公司毛利; 概 况 生产日期: 40%; 概 况 备注: 417.6862 | 10.78%
概 况 设备名称: 含税小计; 概 况 备注: 1044.2155 | 26.95%
备注：
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E22: =人*天*台
Note on E23: =人*天*台
Note on E25: =人*天*台
Note on E26: =人*天*台
Note on E29: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E31: 施工天数*施工人数
Note on E32: 施工天数*施工人数
Note on G52: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m