## VRV空调数据统计
VRV空调数据统计
品牌 | 型号 | 编号 | 功率KW | 最大电流A | 压缩机数量 | 室内机数量 | 室内机区域 | 室内机房间位置 | 室外机位置 | 室外至室内机最长距离 | 备注
麦克维尔 | MDS240 | KB-01 | 24.91 | 42.7 | 4 | 11 | F1/2/3西南 | 308/309/221/222/131/130/128/129 | 楼顶西侧 | 81
麦克维尔 | MDS160 | KB-02 | 17.9 | 30.5 | 4 | 11 | B1西南 | B128/B129 | 楼顶西侧 | 71 | 已更换压缩机2次
麦克维尔 | MDS160 | KB-03 | 17.9 | 30.5 | 4 | 10 | B2西南 | B231/B232/B234/B231/B238/B235/B233 | 楼顶西侧 | 92 | 已更换压缩机5次
麦克维尔 | MDS220-MDS160 | KB-04 | 23.8-17.9 | 41.9-30.5 | 8 | 14 | B1西北 | B135/B134/102/B103/B104/B105 | 楼顶西侧 | 75
麦克维尔 | MDS160-MDS180 | KB-05 | 17.9-20.9 | 30.5-38.0 | 4 | 17 | F1/2/3西北 | 227/225/312/313/314/101/102/103/105/106/108 | 楼顶西侧 | 100 | 已更换压缩机3次
麦克维尔 | MDS160-MDS180 | KB-06 | 17.9-20.9 | 30.5-38.0 | 4 | 15 | B2东北 | 110/111/112/113/114/115/116/117/208/209/207/203/205 | 楼顶北侧 | 110 | 已更换压缩机4次
麦克维尔 | MDS160 | KB-07 | 17.9 | 30.5 | 6 | 14 | B1东北 | B111/B112/B113/B114/B107/B108 | 楼顶北侧 | 88 | 已更换压缩机1次
麦克维尔 | MDS160-MDS180 | KB-08 | 17.9-20.9 | 30.5-38.0 | 4 | 6 | B2东南 | B214/B220/B221/B226/B227 | 楼顶南侧 | 57
麦克维尔 | MDS220 | KB-09 | 23.8 | 41.9 | 4 | 5 | B1东南 | 124/125/B126/B127 | 楼顶南侧 | 63
麦克维尔 | MDS120DR5 | KB-10 | 15.2 | 27.8 | 2 | 2 | 高配 | B123/B124 | F1东门口 | 58
麦克维尔 | MDS160 | KB-11 | 17.9 | 30.5 | 4 | 8 | B2西北 | B203/BB204/B201/B208 | 楼顶西侧 | 115