## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京祥云兴隆农业科技发展有限公司 |  |  | 报价单位 | 北京峻林节能科技有限公司
项目地址 | 北京昌平区小汤山现代农业科技示范园西区19 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联系人 | 周总/潘主管 |  |  | 项目编号 | JNY-20240309-Q-04-01-001
联系电话 | 18117612973/18701598679 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 格力 | YCBLG500/A | 台 | 3 | 2015年9月 | 制冷量：570KW，制冷剂：R22，比泽尔螺杆机：9593-300-38D
现状 | 1#螺杆机运行声音异常。
方案 | 1、更换螺杆机轴承、修复螺杆接触面； 2、更换冷冻油、油过滤器和干燥过滤器（2年2次）。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0.5 | 天 | 280 | 140
| 检漏、补漏 |  | LDF-G090SG | 0 | 天/人 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ19*0.7*5200 | 0 | 根 | 15 | 0
| 收制冷剂 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 氩弧焊焊工 |  |  | 0 | 天 | 600 | 0
| 抽真空保压 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 加装制冷剂，换油，过滤器等 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 1 | 天 | 280 | 280
| 螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 2500 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 1 | 项 | 150 | 150
| 交通、运输 |  |  | 2 | 单程 | 300 | 600
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 150 | 0
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天/人 | 30 | 0
| 餐费补助 |  |  | 5 | 天/人 | 30 | 150
| 不含税价小计 | [5 empty] | 2160
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 2160
| 不含税价小计 | [5 empty] | 4320
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 43.2
| 交付价税合计 | [5 empty] | 4363.2
采购 | 采购 | 吸收器紫铜管 | φ19*0.7*5200 | 0 | 根 | 167.6224 | 0 | 光管
|  | 蒸发器紫铜管 | φ16*0.7*4115 | 0 | 根 | 143.7712 | 0 | 麻面管
|  | 冷凝器紫铜管 | φ16*0.7*4115 | 0 | 项 | 110.9019 | 0 | 螺纹管
|  | 高发镍铜管 | Ф19*1*6096 | 0 | 根 | 306.7995 | 0
|  | 溴化锂溶液 | 50% | 0 | 吨 | 25000 | 0
|  | 铬酸锂缓蚀剂 | 浓度40% | 0 | kg | 280 | 0
|  | 能量增强剂 | 浓度99.99% | 0 | 升 | 60 | 0
|  | 冷冻油 | 170 | 2 | 桶 | 1850 | 3700
|  | 油过滤器 |  | 0 | 个 | 400 | 0
|  | 干燥过滤器 |  | 2 | 个 | 45 | 90
|  | 温度传感器 |  | 0 | 个 | 50 | 0
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 0 | 包 | 250 | 0
|  | 高发 | ZXQ-81H3M3 | 0 | 台 | 76000 | 0
|  | 二手压缩机 |  | 0 | 台 | 16000 | 0
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0 | 外包
|  | 运费 |  | 0 | 项 | 2000 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 3790
| 回收 | 旧压缩机 | 9593-300-38D | 0 | 台 | -5000 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 3790
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 189.5
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 39.795
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 4019.295 | 0.47949
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 8382.495
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 11796
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 341.3505 | 2.894%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 5%; 机 组 概 况 备注: 170.6753 | 1.447%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 85%; 机 组 概 况 备注: 2901.4792 | 24.6%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 3413.505 | 28.94%
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天
Note on E19: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E23: =人*天*台
Note on E24: =人*天*台
Note on E29: 施工天数*施工人数
Note on E30: 施工天数*施工人数
Note on G27: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on G36: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G37: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G38: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G53: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H61: 居间0.5w