## 更换铜管成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 青海宜化黎明化工 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 青海省西宁市大通县 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联系人 | 王部长/苏经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20240322-L-01-01-001
联系电话 | 13897512482/17697290521 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 溴冷机 | 荏原 | / | 台 | 1 | / | /
现状 | 高发换热管泄漏，溶液进水。
方案 | 1、溴化锂溶液现场浓缩服务； 2、内腔清洗、预膜服务； 3、更换高发换热管（更换材质为铜管）； 4、更换所有密封件和易损件； 5、检漏、补漏服务； 6、补充溴化锂溶液； 7、补充冷剂水； 8、调试。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 检漏、补漏等 |  |  | 天 | 3 | 280 | 840
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 8 | 280 | 2240
| 更换铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 217 | 20 | 4340
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | DG-63GHL | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 所有密封件和易损件更换 |  |  |  | 1 | 280 | 280
| 炉体和烟管清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 溶液和冷剂水喷淋清理 |  | SXZ6-349(17/10)（30/40）H2M3 |  | 6 | 280 | 1680
| 高发清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 含氮气和滤芯等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 550 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 2 | 800 | 1600
| 住宿 |  | 外地 | 年 | 14 | 60 | 840
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 18 | 60 | 1080
| 房租 |  |  | 年 | 0 | 4320 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 15080
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 15080
| 不含税价小计 | [5 empty] | 30160
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 150.8
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 30310.8 | 16.47%
采购 | 吸收器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#、2#和3#溴冷机
| 冷凝器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0
| 蒸发器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#和2#溴冷机
| 高发铜管 |  | φ19*1*5000 | kg | 217 | 107.8026 | 23393.159
| 吸收器、冷凝器和蒸发器不锈钢管 |  |  | 根 | 0 | 315000 | 0
| 高、低交铜管 |  |  | 台 | 0 | 12000 | 0
| 直燃机易损件和密封件 |  |  | 台 | 1 | 1000 | 1000
| 异辛醇 |  |  | kg | 0 | 30 | 0
| 铬酸锂溶液 |  |  | kg | 0 | 200 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 55% | 吨 | 1.24 | 38000 | 47120
| 真空泵油 |  | 4升/桶 | 桶 | 0 | 180 | 0
| 水处理药剂 |  |  | 年 | 0 | 10000 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 5 | 250 | 1250
| 预膜剂 |  |  | kg | 5 | 10 | 50
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 回收 | 铜管 | φ16*0.55*5000 | 根 | 0 | -71.277 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 77813.159
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 3890.6579
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 10621.4962
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 92325.3131 | 50.18%
机 组 概 况 序号: 销售; 机 组 概 况 设备名称: 销售底价; 机 组 概 况 备注: 122636.1131 | 66.65%
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 0%
机 组 概 况 设备名称: 合同金额; 机 组 概 况 备注: 184000 | 100%
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 6136.3887 | 3.335%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 6136.3887 | 3.335%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 49091.1095 | 26.68%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 61363.8869 | 33.35%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F28: =人*天*台
Note on F29: =人*天*台
Note on F32: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on F35: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G44: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G65: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m

## 更换不锈钢管成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 青海宜化黎明化工 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 青海省西宁市大通县 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联系人 | 王部长/苏经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20240322-L-01-01-001
联系电话 | 13897512482/17697290521 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 溴冷机 | 荏原 | / | 台 | 1 | / | /
现状 | 高发换热管泄漏，溶液进水。
方案 | 1、溴化锂溶液现场浓缩服务； 2、内腔清洗、预膜服务； 3、更换高发换热管（更换材质为铜管）； 4、更换所有密封件和易损件； 5、检漏、补漏服务； 6、补充溴化锂溶液； 7、补充冷剂水； 8、调试。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 检漏、补漏等 |  |  | 天 | 3 | 280 | 840
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 8 | 280 | 2240
| 更换铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 217 | 20 | 4340
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | DG-63GHL | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 所有密封件和易损件更换 |  |  |  | 1 | 280 | 280
| 炉体和烟管清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 溶液和冷剂水喷淋清理 |  | SXZ6-349(17/10)（30/40）H2M3 |  | 6 | 280 | 1680
| 高发清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 含氮气和滤芯等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 550 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 2 | 800 | 1600
| 住宿 |  | 外地 | 年 | 14 | 60 | 840
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 18 | 60 | 1080
| 房租 |  |  | 年 | 0 | 4320 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 15080
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 15080
| 不含税价小计 | [5 empty] | 30160
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 150.8
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 30310.8 | 17.83%
采购 | 吸收器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#、2#和3#溴冷机
| 冷凝器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0
| 蒸发器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#和2#溴冷机
| 高发不锈钢管 |  | φ19*1*5000 | kg | 217 | 47.5991 | 10329.0056
| 吸收器、冷凝器和蒸发器不锈钢管 |  |  | 根 | 0 | 315000 | 0
| 高、低交铜管 |  |  | 台 | 0 | 12000 | 0
| 直燃机易损件和密封件 |  |  | 台 | 1 | 1000 | 1000
| 异辛醇 |  |  | kg | 0 | 30 | 0
| 铬酸锂溶液 |  |  | kg | 0 | 200 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 55% | 吨 | 1.24 | 38000 | 47120
| 真空泵油 |  | 4升/桶 | 桶 | 0 | 180 | 0
| 水处理药剂 |  |  | 年 | 0 | 10000 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 5 | 250 | 1250
| 预膜剂 |  |  | kg | 5 | 10 | 50
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 回收 | 铜管 | φ16*0.55*5000 | 根 | 0 | -71.277 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 64749.0056
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 3237.4503
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 8838.2393
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 76824.6951 | 45.19%
机 组 概 况 序号: 销售; 机 组 概 况 设备名称: 销售底价; 机 组 概 况 备注: 107135.4951 | 63.02%
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 0%
机 组 概 况 设备名称: 合同金额; 机 组 概 况 备注: 170000 | 100%
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 6286.4505 | 3.698%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 6286.4505 | 3.698%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 50291.6039 | 29.58%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 62864.5049 | 36.98%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F28: =人*天*台
Note on F29: =人*天*台
Note on F32: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on F35: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G44: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G65: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m

## 高发堵漏成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 青海宜化黎明化工 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 青海省西宁市大通县 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联系人 | 王部长/苏经理 |  |  | 报价编号 | NHY-20240322-L-01-01-001
联系电话 | 13897512482/17697290521 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 溴冷机 | 荏原 | / | 台 | 1 | / | /
现状 | 高发换热管泄漏，溶液进水。
方案 | 1、溴化锂溶液现场浓缩服务； 2、内腔清洗、预膜服务； 3、更换高发换热管（更换材质为铜管）； 4、更换所有密封件和易损件； 5、检漏、补漏服务； 6、补充溴化锂溶液； 7、补充冷剂水； 8、调试。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 检漏、补漏等 |  |  | 天 | 3 | 280 | 840
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 8 | 280 | 2240
| 更换铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | DG-63GHL | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 所有密封件和易损件更换 |  |  |  | 1 | 280 | 280
| 炉体和烟管清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 溶液和冷剂水喷淋清理 |  | SXZ6-349(17/10)（30/40）H2M3 |  | 6 | 280 | 1680
| 高发清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 1 | 500 | 500 | 含氮气和滤芯等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 550 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 2 | 800 | 1600
| 住宿 |  | 外地 | 年 | 14 | 60 | 840
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 18 | 60 | 1080
| 房租 |  |  | 年 | 0 | 4320 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 10740
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 10740
| 不含税价小计 | [5 empty] | 21480
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 107.4
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 21587.4 | 16.61%
采购 | 吸收器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#、2#和3#溴冷机
| 冷凝器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0
| 蒸发器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#和2#溴冷机
| 高发不锈钢管 |  | φ19*1*5000 | kg | 0 | 47.5991 | 0
| 吸收器、冷凝器和蒸发器不锈钢管 |  |  | 根 | 0 | 315000 | 0
| 高、低交铜管 |  |  | 台 | 0 | 12000 | 0
| 直燃机易损件和密封件 |  |  | 台 | 1 | 1000 | 1000
| 异辛醇 |  |  | kg | 0 | 30 | 0
| 铬酸锂溶液 |  |  | kg | 0 | 200 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 55% | 吨 | 1.24 | 38000 | 47120
| 真空泵油 |  | 4升/桶 | 桶 | 0 | 180 | 0
| 水处理药剂 |  |  | 年 | 0 | 10000 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 预膜剂 |  |  | kg | 0 | 10 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 项 | 1 | 5000 | 5000
| 回收 | 铜管 | φ16*0.55*5000 | 根 | 0 | -71.277 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 53120
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 2656
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 7250.88
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 63026.88 | 48.48%
机 组 概 况 序号: 销售; 机 组 概 况 设备名称: 销售底价; 机 组 概 况 备注: 84614.28 | 65.09%
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 0%
机 组 概 况 设备名称: 合同金额; 机 组 概 况 备注: 130000 | 100%
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 4538.572 | 3.491%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 4538.572 | 3.491%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 36308.576 | 27.93%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 45385.72 | 34.91%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F28: =人*天*台
Note on F29: =人*天*台
Note on F32: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on F35: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G44: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G65: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m