## 成本分析表
风冷螺杆机修理销售成本清单
业主名称 | 顶奕香河国际酒店 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 河北廊坊香河县府前街1号 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联 系 人 | 张立先生/曹秋刚先生 |  |  | 报价编号 | NHY-20240328-L-01-01-001
联系电话 | 13785610662/134736551881 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
传真/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 郭佩港 13366920557
概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 投用时间 | 备注
1 | 螺杆风冷机组（西侧机组） | 格力 | LMPD55NH1E | 2 | 台 | 2019-05-01 | 制冷/热量：1360/1360kw；制冷剂：R22，2*240kg；
2 | 螺杆压缩机（东侧机组） | 格力 | LG524 | 2 | 台 | 2019-05-02 | 制冷/热量：1050/1050kw；制冷剂：R22，2*kg；
3 | 多联机 | 格力 | GMV-1010WM/A1 | 4 | 台 | 2020-05-01 | 制冷/制热 29800W/28400W
4 | 多联机 | 格力 | GMV-300WM/A1 | 1 | 台 | 2020-05-01 | 制冷/制热 8620W/8620W
机组现状 | 1、风冷螺杆机单次保养，换油、油滤、干燥过滤器，清洗翅片； 2、多联机单次保养清洗； 3、涡轮蝶阀维修。
处理方案 | 1、更换冷冻油、油滤和干燥过滤器； 2、检漏、补漏； 3、调试。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付部门成本 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 1 | 280 | 280
| 检漏、补漏 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 多联机保养清洗 |  |  | 天 | 2 | 280 | 560
| 风冷螺杆机翅片清洗 |  |  | 天 | 1 | 280 | 280
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 螺杆机更换冷冻油、过滤器 |  |  | 天 | 8 | 280 | 2240
| 机组调试 |  |  | 天 | 4 | 280 | 1120
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 4500 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 1 | 50 | 50
| 高速、油费 |  |  | 单程 | 6 | 60 | 360
| 交通费 |  |  | 公共交通 | 0 | 2 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 16 | 60 | 960
| 不含税价小计 | [5 empty] | 5850
| 毛利 |  |  |  |  | 不含税小计*100% | 5850
| 不含税小计 | [5 empty] | 11700
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 117
| 交付价税合计 | [5 empty] | 11817
采购部门成本 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 溴化锂溶液 |  | 50% | 吨 | 0 | 48000 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 立式管道循环泵 |  | TD125-48G/4 流量160m³/h；扬程48m；功率37kw | 台 | 0 | 13530 | 0
| 冷冻油 |  |  | 桶 | 4 | 1800 | 7200
| 油过滤器 |  |  | 个 | 4 | 450 | 1800
| 干燥过滤器 |  | D48 | 个 | 16 | 45 | 720
| 制冷剂 |  | R22 | 瓶 | 2 | 500 | 1000
| 拆装外协 |  |  | 项 | 0 | 2100 | 0 | 解密码
| 运费 |  |  | 台 | 2 | 300 | 600
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 11320
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 1471.6
| 价税合计 | [5 empty] | 12791.6
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 24608.6
概 况 设备名称: 居间费; 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 42000
概 况 设备名称: 销售部提成; 概 况 投用时间: 10%; 概 况 备注: 1739.14 | 4.141%
概 况 设备名称: 客户开发费用; 概 况 投用时间: 10%; 概 况 备注: 1739.14 | 4.141%
概 况 设备名称: 公司毛利; 概 况 投用时间: 80%; 概 况 备注: 13913.12 | 33.13%
概 况 设备名称: 含税小计; 概 况 备注: 17391.4 | 41.41%
备注：
Note on F18: =人*天*台
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天
Note on F22: =人*天*台
Note on F23: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F30: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F32: 施工天数*施工人数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on G39: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G40: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G41: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G51: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m