## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京华胜富邦商业投资-中泽农 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京通州通州区通朝大街323号 |  |  | 客服电话 | 18001317827 400-636-7337
联系人 | 张工 |  |  | 报价编号 | NHY-20240312-L-01-01-049
联系电话 | 13522114607 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18911280030
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 17710330553
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 1#直燃机 | 双良 | ZXQ-70HM2 | 台 | 2 | 2004年 | 制冷/热量：700/558kw
现状 | 1、两台机组铜管结垢严重； 2、进门右手边机组燃烧机伺服电机无法调节大小火和停止位。
方案 | 1、两台机组化学清洗冷凝器、吸收器； 2、更换伺服电机。
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 检漏、补漏 |  |  | 0 | 天/人 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ19*0.6*4700 | 0 | 根 | 10 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | ZXQ-70HM2 | 10 | 天 | 280 | 2800
| 蒸发器清洗、预膜 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  |  | 项 | 38500 | 0
| 放溶液、加溶液等配合 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 溶液喷淋开孔清洗 |  |  | 0 | 天/人 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  |  | 0 | 天/人 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 台 | 250 | 0 | 氮气、易耗品、密封件等
| 交通、运输 |  | 外地 | 1 | 项 | 200 | 200
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 400 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天/人 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 10 | 天/人 | 30 | 300
| 不含税价小计 | [5 empty] | 3300
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 3300
| 不含税价小计 | [5 empty] | 6600
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 66
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 6666 | 35.35%
采购 | 采购 | 吸收器紫铜管 | φ19*0.6*4700 | 0 | 根 | 130.571 | 0
|  | 蒸发器紫铜管 | φ16*0.7*4115 | 0 | 根 | 143.7712 | 0 | 麻面管
|  | 冷凝器紫铜管 | φ16*0.7*4115 | 0 | 项 | 110.9019 | 0 | 螺纹管
|  | 高发镍铜管 | Ф19*1*6096 | 0 | 根 | 306.7995 | 0
|  | 溴化锂溶液 | 50% | 0 | 吨 | 38000 | 0
|  | 铬酸锂缓蚀剂 | 浓度40% | 0 | kg | 280 | 0
|  | 能量增强剂 | 浓度99.99% | 0 | 升 | 60 | 0
|  | 伺服电机 |  | 1 | 台 | 1400 | 1400
|  | 清洗剂 | 25kg/包 | 10 | 包 | 250 | 2500
|  | 真空泵 | PVU-360 | 0 | 台 | 6000 | 0
|  | 真空管 | DN25 | 0 | 根 | 200 | 0
|  | 铜管 |  | 0 | 根 | 160 | 0
|  | 高发保温 |  | 0 | 台 | 9000 | 0
|  | 起重就位等 |  | 0 | 项 | 15000 | 0 | 外包
|  | 运费 |  | 0 | 项 | 200 | 0
|  | 不含税小计 |  |  |  |  | 3900
| 回收 | 铜管 | φ19*0.55*5200 | 0 | 根 | -44.261 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 3900
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 195
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 25.35
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 4120.35 | 38.2%
机 组 概 况 序号: 销售; 机 组 概 况 设备名称: 销售底价; 机 组 概 况 备注: 10786.35 | 57.2%
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 0%
机 组 概 况 设备名称: 合同金额; 机 组 概 况 备注: 18858 | 100%
机 组 概 况 设备名称: 销售部运营提成; 机 组 概 况 生产日期: 15%; 机 组 概 况 备注: 1210.7475 | 6.42%
机 组 概 况 设备名称: 新客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 807.165 | 4.28%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 75%; 机 组 概 况 备注: 6053.7375 | 32.1%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 8071.65 | 42.8%
备注：
Note on E14: =人*天*台
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天
Note on E18: =人*天*台
Note on E19: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E23: =人*天*台
Note on E26: =人*天*台
Note on E31: 施工天数*施工人数
Note on E32: 施工天数*施工人数
Note on G29: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on G38: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G39: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G40: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G54: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m