## 模板
和乔丽晶锅炉房改造设备采购清单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 地坪防护板 | 3mm厚 | 平米 | 120
2 | 围挡板 | 900*2000mm | 块 | 19
3 | 涡轮对夹蝶阀 | DN250 | 个 | 6 |  |  | 16公斤
4 | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 3 |  |  | 16公斤
5 | 橡胶软接头 | DN250 | 个 | 6 |  |  | 16公斤
6 | 同心大小头 | DN219*273 | 个 | 6 |  |  | 16公斤
7 | 对夹止回阀 | DN250 | 个 | 3 |  |  | 也可采用消声止回阀
8 | 焊接法兰 | DN250 | 片 | 30
9 | 焊接法兰 | DN200 | 片 | 6
10 | 90°焊接弯头 | DN219 | 个 | 3
11 | 45°焊接弯头 | DN273 | 个 | 3
| 钢垫 | DN300 | 个
14 | 钢垫 | DN250 | 个 | 13
15 | 钢垫 | DN200 | 个 | 6 |  |  |  | ²
16 | 涡轮对夹蝶阀 | DN300 | 个 | 4 |  |  | 16公斤
17 | 电动蝶阀 | DN300 | 个 | 2 |  |  | 16公斤
18 | 橡胶软接头 | DN300 | 个 | 4 |  |  | 16公斤
19 | 偏心大小头 | 273*325 | 个 | 4
20 | 焊接法兰 | DN250 | 片 | 4
21 | 焊接法兰 | DN300 | 片 | 20
22 | 90°焊接弯头 | D325 | 个 | 4
23 | 镀锌线槽 | 400*200 | 米 | 15 |  |  | 带配套连接板和螺栓
25 | 接线鼻子 | 185² | 个 | 12
26 | 接线鼻子 | 90² | 个 | 8
27 | 接线管 | 185² | 个 | 6
28 | 接线管 | 90² | 个 | 4
29 | 电缆 | 3*185+2*90 | 米 | 50 |  |  | 长度待定