## 更换铜管
销售成本清单
业主单位 | 华亨国际 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市房山区良乡拱辰南大街1号大角广场8层 |  |  | 客服电话 | 010-52892873 400-636-7337
联系人 | 肖总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240322-L-01-01-001
联系电话 | 13671089069 |  |  | 销售代表 | 赵兴华 18001317823
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 开利 | LDF-125ES | 台 | 2 | 2011年6月 | /
现状 | 客户描述：前两年换完油，一直未使用，一直未断电。
方案 | 年度清洗保养。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | DG-63GHL | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 所有密封件和易损件更换 |  |  |  | 0 | 280 | 0
| 炉体和烟管清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 溶液和冷剂水喷淋清理 |  | SXZ6-349(17/10)（30/40）H2M3 |  | 0 | 280 | 0
| 高发清理 |  | ZX-291G2 |  | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 直螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 2 | 2500 | 5000
| 工具及辅材 |  |  | 台 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和滤芯等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 550 | 0
| 交通费 |  |  | 趟 | 0 | 20 | 0
| 住宿 |  | 外地 | 年 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 房租 |  |  | 年 | 0 | 4320 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 5000
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 5000
| 不含税价小计 | [5 empty] | 10000
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 50
| 交付价税合计 | [5 empty] | 10050 | 52.89%
采购 | 吸收器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0 | 1#、2#和3#溴冷机
| 冷凝器铜管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 127.2669 | 0
| 蒸发器不锈钢管 |  | φ16*0.7*5000 | 根 | 0 | 29.9452 | 0 | 蒸发器
| 高发不锈钢管 |  | φ19*1*5000 | kg | 0 | 47.5991 | 0
| 吸收器、冷凝器和蒸发器不锈钢管 |  |  | 根 | 0 | 315000 | 0
| 高、低交铜管 |  |  | 台 | 0 | 12000 | 0
| 直燃机易损件和密封件 |  |  | 台 | 0 | 500 | 0
| 异辛醇 |  |  | kg | 0 | 30 | 0
| 铬酸锂溶液 |  |  | kg | 0 | 200 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 55% | 吨 | 0 | 38000 | 0
| 真空泵油 |  | 4升/桶 | 桶 | 0 | 180 | 0
| 水处理药剂 |  |  | 年 | 0 | 10000 | 0
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 预膜剂 |  |  | kg | 0 | 10 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 项 | 0 | 2000 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.55*5000 | 根 | 0 | -71.277 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 0
| 价税合计 | [5 empty] | 0 | 0%
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 14050 | 73.95%
| 居间费 | [5 empty] | 4000 | 21.05%
| 合同金额 | [5 empty] | 19000 | 100%
| 销售部提成 |  |  |  |  | 10% | 895 | 4.711%
| 新客户开发费用 |  |  |  |  | 10% | 895 | 4.711%
| 公司毛利 |  |  |  |  | 80% | 7160 | 37.68%
| 含税小计 | [5 empty] | 8950 | 47.11%
备注：
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F17: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F28: =人*天*台
Note on F29: =人*天*台
Note on F32: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on F35: 施工天数*施工人数
Note on G42: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G43: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G44: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m
Note on G65: =(外径mm-壁厚mm)*厚mm*0.02796*长m