# 情况说明

2#直燃机高低温热交换器清洗、检漏补漏、溶液再生完成后，进行调试，发现2#直燃机缺少溶液，现已添加350公斤，机组运行正常，特此说明!

北京三汇能环科技发展有限公司

2023年12月5日

附件一：溶液金额

| 1 | 材料 | 溴化锂溶液 | 50% | 0.35 | 吨 | 69,000.00 | 24150.00 | 按实际添加量计算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不含税价小计 |  |  |  |  |  | 24150.00 |  |
|  | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  | 0.13 | 3139.5 |  |
|  | 价税合计 |  |  |  |  |  | 27289.5 |  |