## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京市朝阳区规划艺术馆 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市朝阳区朝阳公园南路1号 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 王楠 |  |  | 报价编号 | NHY-20240510-L-02-01-002
联系电话 | 18610316228 |  |  | 销售代表 | 周红梅 13311312509
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈 勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 溴化锂直燃机 | 三洋 | DG51GML | 台 | 2
现状 | 设备运行正常。
处理方案 | 空调室内、室外机清洗、水泵、冷却塔清洗、组合式空调内外清洗及水处理单次保养
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 直燃机切换、吸收器冷凝器清洗 |  | / | 0 | 台 | 1000 | 0
| 空调室内机清洗 |  | / | 11 | 台 | 30 | 330 | 挂机
| 空调室外机清洗 |  | / | 7 | 台 | 200 | 1400 | 柜机
| 冷却冷冻水泵保养 |  |  | 6 | 台 | 100 | 600
| 冷却塔物理清洗 |  |  | 3 | 天 | 280 | 840
| 组合式空调内外清洗 |  |  | 8 | 个 | 280 | 2240
| 安全阀门检测 |  |  | 0 | 个 | 400 | 0
| 技术服务费 |  |  | 0 | 天 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 0 | 台/年 | 3000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0
| 交通费 |  |  | 0 | 单程 | 300 | 0 | 高铁
| 住宿 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 0 | 天 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 5410
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 5410
| 不含税价小计 | [5 empty] | 10820
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 54.1
| 交付价税合计 | [5 empty] | 10874.1 | 0.25205
采购 | 水处理药剂 |  |  | 1 | 项 | 4000 | 4000
| 截止阀 |  | BTQ31FR64R | 0 | 个 | 500 | 0
| 制冷剂 |  | R134a | 0 | 瓶 | 554 | 0
| 氮气 |  |  | 0 | 瓶 | 150 | 0
| 钢瓶 |  |  | 0 | 天 | 10 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 300 | 0
| 面包车 |  | / | 0 | 趟 | 100 | 0
| 垃圾清运 |  | / | 0 | 项 | 500 | 0
| 高温面漆 |  |  | 0 | 公斤 | 250 | 0
| 48%溴化锂溶液 |  |  | 0 | 公斤 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 0 | 套 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 0 | 个 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 0 | 项 | 500 | 0
| 不含税小计 | [5 empty] | 4000
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 0 | 根 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 4000
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 200
| 税金 |  |  |  |  | 0.13 | 546
| 价税合计 | [5 empty] | 4746 | 0.11001
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 15620.1
| 居间费 | [6 empty] | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 43142
| 销售部提成 |  |  |  |  | 10% | 2752.19 | 6.379%
| 新客户开发费用 |  |  |  |  | 10% | 2752.19 | 6.379%
| 公司毛利 |  |  |  |  | 80% | 22017.52 | 51.04%
| 含税小计 | [5 empty] | 27521.9 | 63.79%
备注：
Note on E15: =人*天*台
Note on E16: =人*天*台
Note on E17: =人*天*台
Note on E18: =人*天*台
Note on E20: =人*天*台
Note on E21: =人*天*台
Note on E24: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on E26: 施工天数*施工人数
Note on E27: 施工天数*施工人数
Note on G47: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m