工 程 验 收 单

| 名 称 | 机关办公区动力中心直燃机制冷前检修保养 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司 |  |  |
| 施工日期 | 2024.4.20 | 验收日期 |  |
| 工程项目 内容 | - 1.直燃机冷暖转换 - 2.冷却塔填料及塔内清理藻类污泥 - 3.清理的藻类垃圾外运 - 4.清理冷却塔循环回水管道过滤器 - 5.清理机组前冷却水管道过滤器 - 6.检查冷却塔循环水管道阀门 - 7.检查冷却塔补水管道阀门和浮球阀 - 8.直燃机吸收器水室盖板内框修复 - 9.检查隔膜阀气密性 - 10.吸收器和冷凝器化学清洗 - 11.冷却水水室密封垫片 |  |  |
| 施工单位（盖章、签字） |  |  |  |
| 监管单位 （签字） |  |  |  |
| 建设单位 （签字） |  |  |  |