## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 金石广场汇琴公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村改造S-31地块 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 刘辉总经理 |  |  | 报价编号 | RHY-20240616-Q-01-01-001
联系电话 | 13911265654 |  |  | 销售代表 | 刘海燕 18001317818
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 离心式冷水机组 | 特灵 | CVHF910-89H717A | 台 | 3 | 2020-08-07 | 制冷量:3516kw，额定功率：613kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-514A/567KG,
2 | 螺杆机 | 特灵 | RTHDD3F2F3 | 台 | 1 | 2020-08-07 | 制冷量:1311.2kw，额定功率：213.7kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-134a/283KG,冷冻油00048/38L
3 | 开式冷却塔 | 斯频德 | DX-M3665-E | 组 | 1 | 2020-08-01 | 电机功率：7.5kw*2，处理水量：350m³/H,入/出水温度：37-32℃
4 | 开式冷却塔 | 斯频德 | DX-M3664-E | 组 | 3 | 2020-08-01 | 电机功率：7.5kw*3，处理水量：800m³/H,入/出水温度：37-32℃
5 | 冷却泵 | 赛莱默 | GLC150-400-45KW/4 | 台 | 3 | 2020-08-01 | 电机功率：45kw，流量：280m³/H,扬程：39.3m.
6 | 冷却泵 | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 | 3 | 2020-08-02 | 电机功率：110kw，流量：780m³/H,扬程：38m.
7 | 冷冻泵 | 赛莱默 | GLC150-315-37KW/4 | 台 | 2 | 2020-08-01 | 电机功率：37，流量：242m³/H,扬程：37.2m.
8 | 冷冻泵 | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 | 4 | 2020/8/ | 电机功率：110kw，流量：666m³/H,扬程：39.5m.
9 | 软水设备 |  |  | 套 | 1 | 2020/8/
10 | 水处理设备 | 湘宏 | XHCYPL-8C0 | 套 | 1 | 2020/8/
11 | 补水泵 | 南方 | CDM20-9FSWPC | 台 | 2 | 2020/8/ | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：107m.
12 | 电控柜 |  |  | 个 | 14 | 2020/8/ | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：108m.
现状 | 金石广场位于北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村，广场建筑面积17.3万㎡，地下3层，地面15层。每天正常营业时间9：00-18：00。设备运行正常。
方案 | 空调设备年度保养服务。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 离心机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 3 | 3000 | 9000
| 螺杆机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 1 | 2500 | 2500
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 12 | 800 | 9600
| 冷却塔年度保养 |  |  | 组/年 | 4 | 1000 | 4000
| 真空锅炉年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 电控柜年度保养服务 |  |  | 台/年 | 14 | 200 | 2800
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 0 | 265 | 0
| 住宿 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 0 | 60 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 27900
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 27900
| 不含税价小计 | [5 empty] | 55800
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 279
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 56079 | 0.58416
外协 | 运行主管 |  |  | 元/12个月.人 | 0 | 120000 | 0
| 运维人员 |  |  | 元/12个月.人 | 0 | 72000 | 0
| 溴化锂溶液 |  |  | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 0
| 价税合计 | [5 empty] | 0
采购 | 吸收器紫铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 51.1611 | 0 | 光管
| 蒸发器紫铜管 |  | Ф16*0.75*4654 | 根 | 0 | 143.7712 | 0 | 麻面管
| 冷凝器紫铜管 |  | Ф16*0.6*4654 | 项 | 0 | 128.7731 | 0 | 螺纹管
| 清洗剂 |  | 25kg/包 | 包 | 0 | 250 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 冷冻油、过滤器等 |  |  | 台 | 0 | 8000 | 0
| 溴化锂溶液 |  |  | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 0
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 0
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 0 | 0
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 66679
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 10600 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 96000
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 2932.1 | 3.054%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 2932.1 | 3.054%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 23456.8 | 24.43%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 29321 | 30.54%
备注：
Note on F26: =人*天*台
Note on F27: =人*天*台
Note on F28: =人*天*台
Note on F29: =人*天
Note on F30: =人*天*台
Note on F31: =人*天*台
Note on F32: =人*天*台
Note on F33: =人*天*台
Note on F35: =人*天*台
Note on F36: =人*天*台
Note on F37: =人*天*台
Note on F45: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F47: 施工天数*施工人数
Note on F48: 施工天数*施工人数
Note on G60: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G65: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G66: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G67: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G79: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on H87: 居间0.5w