## Sheet1 (2)
2台主板显示器修复销售报价单
业主单位 | 融科融智-创新园 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京海淀区上地八街7号院 |  |  | 客 服 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 赵总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240412-Q-01-01-001
联系电话 | 13011191851 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 特灵 | RTWH480CA032A1AA | 台 | 2 | 2014年9月 | 制冷量1632KW（4机头）
2 | 冷却塔 | 良机 | 400吨/H | 台 | 2 | 2014年10月
3 | 冷却泵 | 格兰富 | 55kw | 台 | 3 | 2014年8月
4 | 冷冻泵 | 格兰富 | 55kw | 台 | 3 | 2014年8月
现状 | 2号机组，在高温天气满负荷运行中，出现蒸发液位低，缺制冷剂
方案 | 添加40kg制冷剂。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 制冷剂修复技术服务 |  | R134A | 瓶 | 3 | 780 | 2340 | 13.6㎏/瓶
| 运费 |  |  | 项 | 1 | 200 | 200
| 不含税小计 | [5 empty] | 2540
| 税金 |  |  |  |  | 0.06 | 152.4
| 价税小计 | [5 empty] | 2692.4
2 | 价税总计 |  | 2692.4 |  |  |  | 2692.4
备注：报价范围外费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  |  |  |  | 联系电话：
请传真一般纳税人证明 及税务登记副本 |  |  |  |  | 传真号码：
发票抬头： |  |  |  |  | 传真号码：
签字盖章（客户）：