## 节能改造方案
空调制冷机房减震降噪方案
业主单位 | 融科融智-智创中心 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市海淀区唐家岭北环路 6 号院 |  |  | 客 服 | 18001317823 400-636-7337
联系人 | 庄总/赵总 |  |  | 报价编号 | NHY-20240409-Q-01-01-001
联系电话 | 15810074130/13011191851 |  |  | 销售代表 | 王慧娟 13366920263
微信/邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 张立昆 17777859609
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 螺杆机 | 汇中 | HWLS435.2CC2 | 台 | 2 | 2016 年 1 月
2 | 冷却塔 | 京港 | 350 吨/H | 组 | 2 | 2016 年 1 月
3 | 冷却塔 | 马利 | 500 吨/H | 台 | 1 | 2023 年 1 月
4 | 冷却泵 | 方正 | 37KW | 台 | 1 | 2015 年 9 月
5 | 冷却泵 | 格兰富 | 45KW | 台 | 2 | 2024-04-01
6 | 冷冻泵 | 方正 | 45KW | 台 | 3 | 2015 年 9 月
现状 | 管道支吊架和管道穿墙位置与主体结构传振。
方案 | 1、管道吊装改为落地支撑隔振； 2、加装减震器； 3、管道穿墙部位做隔振处理，
改造报价 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 可调节阻尼弹簧减震器 修复技术 |  | 500kg | 46 | 个 | 150 | 6900 | 可调节阻尼弹簧减震器
2 | 型钢修复技术 |  | 镀锌槽钢 | 1800 | kg | 9 | 16200 | 型钢
3 | 管道吊装改为落地支撑隔振 |  |  | 23 | 处 | 1500 | 34500
4 | 管道加减震弹簧支撑 |  |  | 20 | 处 | 400 | 8000
5 | 穿墙隔振处理 |  |  | 12 | 处 | 650 | 7800
6 | 运费 |  |  | 1 | 项 | 7000 | 7000
7 | 不含税小计 | [5 empty] | 80400
8 | 税金 |  |  | 6% |  |  | 4824
9 | 合计 |  |  | 85224 |  |  | 85224
注：
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：