## 空调年度保养服务
空调保养服务报价单
业主单位 | 金石广场汇琴公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村改造S-31地块 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 范总/刘总 |  |  | 报价编号 | RHY-20240616-Q-01-01-001
联系电话 | /13911265654 |  |  | 销售代表 | 刘海燕 18001317818
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 离心式冷水机组 | 特灵 | CVHF910-89H717A | 台 | 3 | 2020-08-07 | 制冷量:3516kw，额定功率：613kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-514A/567KG,
2 | 螺杆机 | 特灵 | RTHDD3F2F3 | 台 | 1 | 2020-08-07 | 制冷量:1311.2kw，额定功率：213.7kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-134a/283KG,冷冻油00048/38L
3 | 开式冷却塔 | 斯频德 | DX-M3665-E | 组 | 1 | 2020-08-01 | 电机功率：7.5kw*2，处理水量：350m³/H,入/出水温度：37-32℃
4 | 开式冷却塔 | 斯频德 | DX-M3664-E | 组 | 3 | 2020-08-01 | 电机功率：7.5kw*3，处理水量：800m³/H,入/出水温度：37-32℃
5 | 冷却泵 | 赛莱默 | GLC150-400-45KW/4 | 台 | 3 | 2020-08-01 | 电机功率：45kw，流量：280m³/H,扬程：39.3m.
6 | 冷却泵 | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 | 3 | 2020-08-02 | 电机功率：110kw，流量：780m³/H,扬程：38m.
7 | 冷冻泵 | 赛莱默 | GLC150-315-37KW/4 | 台 | 2 | 2020-08-01 | 电机功率：37，流量：242m³/H,扬程：37.2m.
8 | 冷冻泵 | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 | 4 | 2020/8/ | 电机功率：110kw，流量：666m³/H,扬程：39.5m.
9 | 软水设备 |  |  | 套 | 1 | 2020/8/
10 | 水处理设备 | 湘宏 | XHCYPL-8C0 | 套 | 1 | 2020/8/
11 | 补水泵 | 南方 | CDM20-9FSWPC | 台 | 2 | 2020/8/ | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：107m.
12 | 电控柜 |  |  | 个 | 14 | 2020/8/ | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：108m.
现状 | 金石广场位于北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村，广场建筑面积17.3万㎡，地下3层，地面15层。每天正常营业时间9：00-18：00。设备运行正常。
方案 | 1、空调设备年度保养服务； 2、空调水质稳定处理服务。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 离心机年度保养服务 |  | CVHF910-89H717A | 台/年 | 3 | 6000 | 18000
2 | 螺杆机年度保养服务 |  | RTHDD3F2F3 | 台/年 | 1 | 5000 | 5000
3 | 开式冷却塔年度保养服务 |  | DX-M3665-E | 组/年 | 1 | 4000 | 4000
4 | 开式冷却塔年度保养服务 |  | DX-M3664-E | 组/年 | 3 | 4000 | 12000
5 | 冷却泵年度保养服务 |  | 110kw | 台/年 | 3 | 2300 | 6900
6 | 冷却泵年度保养服务 |  | 45kw | 台/年 | 3 | 1500 | 4500
7 | 冷冻泵年度保养服务 |  | 110kw | 台/年 | 4 | 2300 | 9200
8 | 冷冻泵年度保养服务 |  | 45kw | 台/年 | 2 | 1500 | 3000
9 | 补水泵 |  | 11kw | 台/年 | 2 | 500 | 1000
10 | 冷却水处理药剂 |  |  | 项 | 1 | 23800 | 23800
11 | 水质巡检服务费 |  |  | 项 | 1 | 2000 | 2000
12 | 第三方送检费 |  |  | 次 | 2 | 600 | 1200
13 | 不含税总计 | [5 empty] | 90600
14 | 税金（6%服务发票） |  |  |  |  | 6% | 5436
机 组 概 况 序号: 15; 机 组 概 况 设备名称: 价税总计; 机 组 概 况 型号: 96036; 机 组 概 况 备注: 96036 |  | 139552.3
备注：报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：

## 保养零部件报价单
空调保养服务报价单
业主单位 | 金石广场汇琴公司 |  |  | 报价单位 | 北京三汇能环科技发展有限公司
项目地址 | 北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村改造S-31地块 |  |  | 客服电话 | 010-52892872 400-636-7337
联系人 | 刘辉总经理 |  |  | 报价编号 | RHY-20240618-Q-02-01-001
联系电话 | 13911265654 |  |  | 销售代表 | 刘海燕 18001317818
微信 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 离心式冷水机组 | 特灵 | CVHF910-89H717A | 台 | 3 | 2020-08-07 | 制冷量:3516kw，额定功率：613kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-514A/567KG,
2 | 螺杆机 | 特灵 | RTHDD3F2F3 | 台 | 1 | 2020-08-07 | 制冷量:1311.2kw，额定功率：213.7kw，COP:6.14,电压：380V，制冷剂：R-134a/283KG,冷冻油00048/38L
3 | 开式冷却塔 | 斯频德 | DX-M3665-E | 组 | 1 | 2020-08-01 | 电机功率：7.5kw*2，处理水量：350m³/H,入/出水温度：37-32℃
4 | 开式冷却塔 | 斯频德 | DX-M3664-E | 组 | 3 | 2020-08-01 | 电机功率：7.5kw*3，处理水量：800m³/H,入/出水温度：37-32℃
5 | 冷却泵 | 赛莱默 | GLC150-400-45KW/4 | 台 | 3 | 2020-08-01 | 电机功率：45kw，流量：280m³/H,扬程：39.3m.
6 | 冷却泵 | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 | 3 | 2020-08-02 | 电机功率：110kw，流量：780m³/H,扬程：38m.
7 | 冷冻泵 | 赛莱默 | GLC150-315-37KW/4 | 台 | 2 | 2020-08-01 | 电机功率：37，流量：242m³/H,扬程：37.2m.
8 | 冷冻泵 | 赛莱默 | e16108EX110KW 4P/B2FAAACT4 | 台 | 4 | 2020/8/ | 电机功率：110kw，流量：666m³/H,扬程：39.5m.
9 | 软水设备 |  |  | 套 | 1 | 2020/8/
10 | 水处理设备 | 湘宏 | XHCYPL-8C0 | 套 | 1 | 2020/8/
11 | 补水泵 | 南方 | CDM20-9FSWPC | 台 | 2 | 2020/8/ | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：107m.
12 | 电控柜 |  |  | 个 | 14 | 2020/8/ | 电机功率：11kw，流量：20m³/H,扬程：108m.
现状 | 金石广场位于北京市丰台区南苑乡石榴庄旧村，广场建筑面积17.3万㎡，地下3层，地面15层。每天正常营业时间9：00-18：00。设备运行正常。
方案 | 保养零部件销售。
报 价 明 细 单位（人民币）：元
序号 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
1 | 冷冻油 |  |  | 桶 | 12 | 1850 | 22200 | 3台离心机
2 | 油过滤器 |  |  | 个 | 3 | 580 | 1740
3 | 干燥过滤器 |  |  | 个 | 3 | 880 | 2640
4 | 冷冻油 |  |  | 桶 | 11 | 580 | 6380 | 1台螺杆机
5 | 油过滤器 |  |  | 个 | 3 | 1850 | 5550
13 | 不含税总计 | [5 empty] | 38510
14 | 税金（6%服务发票） |  |  |  |  | 13% | 5006.3
15 | 价税总计 |  | 43516.3 |  |  |  | 43516.3
备注：报价范围外的费用另计。
报 价 回 复
希望作业 /日期： 年 月 日 |  |  |  |  | 收 货 人：
普通发票: |  |  |  |  | 详细地址：
增值税发票: |  | 请传真一般纳税人证明及税务登记副本 |  |  | 联系电话：
发票单位： |  |  |  |  | 传真号码：
邮政编码：
签字盖章（客户）：