## 成本分析表
销售成本清单
业主单位 | 北京八方迅达制冷设备有限公司-天津国能津能电厂 |  |  | 报价单位 | 北京峻林节能科技有限公司
项目地址 | 天津东丽东丽区天津市东丽区杨北公路876号 |  |  | 客服电话 | 010-52408023 400-636-7337
联系人 | 熊志强总经理 |  |  | 报价编号 | JLY-20240609-Q-01-01-001
联系电话 | 15010532030 |  |  | 销售代表 | 刘海燕 18001317818
邮箱 |  |  |  | 技术支持 | 陈勇 13391923102
机 组 概 况
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 生产日期 | 备注
1 | 吸收器热泵机组 | 荏原 |  | 台 | 5 | 年 月
现状 | 未知。
方案 | #2、#3、#4、#5、#7热泵发生器管束（不含不锈钢管）改造施工，溴化锂溶液浓缩、调整、过滤，添加溴化锂溶液、主机内腔清洗、镀膜，主机调试。
成 本 明 细 单位（人民币）：元
类别 | 部品/作业名称 |  | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额/￥ | 备注
交付 | 准备、路途、培训、撤场等 |  |  | 天 | 45 | 280 | 12600
| 检漏、补漏、换液位传感器等 |  |  | 天 | 20 | 280 | 5600
| 溴化锂溶液现场再生和内腔清洗预膜（包含过滤、调整PH值等指标、添加表面活性剂异辛醇、缓蚀剂） |  |  | 天 | 40 | 280 | 11200
| 更换铜管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | 20 | 0
| 压缩机安装 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 高低温热交换器清洗 |  | LDF-S125B | 天 | 0 | 280 | 0
| 角阀更换 |  | DN300 | 天 | 0 | 280 | 0
| 喷淋清洗 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 吸收器、冷凝器清洗、预膜 |  | LDF-S126B | 天 | 0 | 280 | 0
| 新增超温、超压预警功能 |  |  | 项 |  | 38500 | 0
| 换阀门和高发泄漏补焊 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 机组调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 熔晶、拆装吸收泵并调试 |  |  | 天 | 0 | 280 | 0
| 直燃机年度保养技术服务 |  |  | 台/年 | 0 | 3000 | 0
| 水泵年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 800 | 0
| 冷却塔年度保养 |  |  | 台/年 | 0 | 1000 | 0
| 工具及辅材 |  |  | 项 | 0 | 500 | 0 | 含氮气和脚手架等
| 交通、运输 |  |  | 单程 | 0 | 50 | 0
| 交通费 |  |  | 单程 | 18 | 60 | 1080
| 住宿 |  | 外地 | 月 | 3 | 3000 | 9000
| 餐费补助 |  | 外地 | 天 | 3 | 4700 | 14100
| 不含税价小计 | [5 empty] | 53580
| 毛利 |  | 不含税小计*100% |  |  |  | 53580
| 不含税价小计 | [5 empty] | 107160
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 535.8
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 107695.8 | 0.1417
劳务 | 更换不锈钢管 |  | φ16*0.8*2300 | 根 | 10340 | 20 | 206800
| 交通费 |  |  | 项 | 1 | 20680 | 20680
| 保温等 |  |  | 项 | 1 | 100000 | 100000
| 脚手架 |  |  | 项 | 1 | 20000 | 20000
| 空调机组 |  | 21000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0
| 空调机组 |  | 22000m³/h | 台 | 0 | 220 | 0
| 不含税价小计 |  |  |  |  | 141140 | 347480
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 17374
| 不含税价小计 | [5 empty] | 364854
| 税金 |  |  |  |  | 0.01 | 3474.8
机 组 概 况 设备名称: 交付价税合计; 机 组 概 况 备注: 368328.8 | 0.48464
采购 | 保险 |  |  | 人 | 9 | 100 | 900
| 拔管器等 |  |  | 根 | 50 | 200 | 10000
| 保温铝皮 |  |  | 台 | 5 | 1500 | 7500
| 保温材料 |  |  | 台 | 5 | 1000 | 5000
| 过滤器 |  |  | 箱 | 5 | 500 | 2500
| 自吸泵 |  | 4KW | 台 | 0 | 3000 | 0
| 自吸泵安装 |  | 4KW | 台 | 0 | 1000 | 0 | 含辅材
| 真空隔膜阀片 |  | GM-25 | 片 | 0 | 55 | 0
| 高发 |  | ZXQ-81H3M3 | 台 | 0 | 76000 | 0
| 起重就位等 |  |  | 项 | 0 | 15000 | 0 | 外包
| 热水型溴冷机 |  | LCC-53DH | 台 | 0 | 86.7257 | 0
| 蒸汽型热水机组 |  | NG-84HD | 台 | 0 | 263.7168 | 0
| 高温面漆 |  |  | 公斤 | 0 | 250 | 0
| 铜堵头 |  | 不锈钢尺寸φ20*0.8 |  | 0 | 20 | 0
| 胀管器 |  | φ20*0.8 | 个 | 0 | 200 | 0
| 溴化锂溶液 |  | 50% | 公斤 | 0 | 48 | 0
| 冷暖切换阀 |  |  | 套 | 0 | 182 | 0
| 发生器液位电击棒 |  |  | 个 | 0 | 280 | 0
| 运费 |  |  | 台 | 0 | 1 | 0
| 回收 | 铜管 | φ16*0.8*2300 | 根 | 0 | -17.8262 | 0
| 不含税价小计 | [5 empty] | 25900
| 毛利 |  | 不含税小计*5% |  |  |  | 1295
| 税金 |  |  |  |  | 0 | 0
机 组 概 况 设备名称: 价税合计; 机 组 概 况 备注: 27195 | 0.035783
销售 | 销售底价 | [5 empty] | 503219.6
机 组 概 况 设备名称: 居间费; 机 组 概 况 备注: 0 | 含税
| 合同金额 | [5 empty] | 760000
机 组 概 况 设备名称: 销售部提成; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 25678.04 | 3.379%
机 组 概 况 设备名称: 客户开发费用; 机 组 概 况 生产日期: 10%; 机 组 概 况 备注: 25678.04 | 3.379%
机 组 概 况 设备名称: 公司毛利; 机 组 概 况 生产日期: 80%; 机 组 概 况 备注: 205424.32 | 27.03%
机 组 概 况 设备名称: 含税小计; 机 组 概 况 备注: 256780.4 | 33.79%
备注：张掖电厂有宿舍（请带好生活用品）、有食堂
Note on F15: =人*天*台
Note on F16: =人*天*台
Note on F18: =人*天
Note on F19: =人*天*台
Note on F20: =人*天*台
Note on F21: =人*天*台
Note on F22: =人*天*台
Note on F24: =人*天*台
Note on F25: =人*天*台
Note on F26: =人*天*台
Note on F31: 单程（km）*（高速（元/km）+油费(元/km)）*次数
Note on F33: 施工天数*施工人数
Note on F34: 施工天数*施工人数
Note on G52: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G53: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m
Note on G70: =(外径mm-壁厚mm)*壁厚mm*0.02796*长m