**直燃型溴化锂冷温水机**

本次维修的直燃机组为：松下制冷（大连）有限公司生产，型号:DG-53H。

# 采购单位：天津至贞利亨建筑工程有限公司

项目地点：天津市武清区

主要维修内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单价 | 用量 | 合价 | 备注 |
| 1 | 更换溴化锂溶液 |  | 4120 |  | 钼化锂 浓度50% |
| 2 | 溶液过滤器滤芯更换 |  | 8 |  |  |
| 3 | 高热交换器更换 |  | 1 |  |  |
| 4 | 低热交换器更换 |  | 1 |  |  |
| 5 | 设备内腔清洗 |  | 1 |  |  |
| 6 | 设备氮气查漏并补充氮气 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 总计 |  |  |

报价单位：（公章）

联系电话：

年 月 日