#  冷却水泵 节能效益分享额确认单

## 2023年6月16日至2024年6月12日止

+

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **名称** | **公式、代码** | **单位** | **数额** |
| **中 央 空 调 系 统** | 验证测试后节能率 | η |  | =(47.3-26)/47.3=0.45 |
| 实际电价 | P | 元/度 | 0.65 |
| 当期实际耗电量 | D | 度 | 4964.5\*40-3598.9\*40=54624 |
| 当期节电量 | D\*η/(1-η) | 度 | 54624\*0.45/(1-0.45)=44692.36 |
| 当期节电金额 | D\*η/(1-η)\*P | 元 | 54624\*0.45/(1-0.45)\*0.65=29050.03 |
| 甲方当期应分享额（分享比例N） | D\*η/(1-η)\*P\*N | 元 | 54624\*0.45/(1-0.45)\*0.65\*50%=14525.02 |
| 乙方当月应分享额（分享比例M） | D\*η/(1-η)\*P\*M | 元 | 57424\*0.45/(1-0.45)\*0.65\*50%=14525.02 |
| 甲方指定授权人签字（盖章）： | 乙方指定授权人签字（盖章）： |
| 签字日期： 年 月 日  | 签字日期： 年 月 日 |

****